项目编号: JXSC21027

泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目

磋

商

文

件

采   购   人： 安徽徽之川物业服务有限公司

采购代理机构：  安徽东晟工程咨询有限公司

2021年8月13日

泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目

竞争性磋商公告

项目概况: 泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目的潜在供应商应在宣城市公共资源交易中心网（ggzyjy.xuancheng.gov.cn）获取采购文件，并与2021年8月26日17点00分（北京时间）前提交响应文件。本项目磋商响应文件须为纸质文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JXSC21027

2、项目名称：泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：713871.00元

5、最高限价：713871.00元

6、采购需求：详见磋商文件

7、合同履行期限：60日历天

8、本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照，具有安全技术防范行业叁级及以上资质。

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间：公告发布之日起至2021年8月27日9点00分。

2、采购文件获取地点：宣城市公共资源交易中心网。

3、获取方式：本项目在线下载招标文件，潜在投标人须登录宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn，以下不再赘述）下载招标文件。

4、采购文件售价：免费获取。

四、响应文件的提交

1、因疫情影响，本项目开标时，投标人无需到场参加开标会。

2、各供应商须在2021年8月26日17时00分前将密封完好的纸质版响应文件以邮寄方式或直接送达方式送达至泾县公证处。请各投标供应商自行考虑寄件在途时间等相关情况，响应文件损坏或逾期寄达或未送达指定地点的，不予受理，责任由投标供应商自行承担。请各投标供应商在邮寄响应文件时要求另外提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件及授权委托书各一份（以上材料需签字并加盖公章）以及联系人、联系方式一并邮寄，以便公证处做审查用。

3、递交响应文件送达地点：泾县泾川镇桃花潭东路政务新区中心路1号泾县司法局1楼泾县公证处。

4、公证处联系人：潘先生

联系电话：18056339122

(寄件请备注：泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目磋商响应文件。)

开标当日，投标文件中明确的授权委托人需保持电话畅通，若由于联系不通导致的一切后果，由投标人自行承担。

5、本项目开标现场将由泾县公证处公证人员进行公证。

五、开启时间及地点

1、开启时间：2021年8月27日9点00分。

2、开启地点：泾县公共资源交易中心三楼第二开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件；

2、本公告同时在宣城市公共资源交易中心网、泾县人民政府网、安徽省政府采购网、中国采购与招标网等网站发布。其他网站招标公告内容与宣城市公共资源交易中心网不一致的，以宣城市公共资源交易中心网为准。

3、投标保证金：无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽徽之川物业服务有限公司

地址：安徽省宣城市泾县泾川镇桃花潭东路东郡印象小区11栋1层

电话：18956334333

2.采购代理机构信息

名 称: 安徽东晟工程咨询有限公司

地址：泾县财富鑫城B4栋119-120号

电话：18756346222

3.项目联系方式

项目联系人：宋先生、王兵

电话：18956334333、15209881883

2021年8月13日

## 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 | 详见“磋商公告” |
| 2 | 采购人 采购人联系方式 | 详见“磋商公告” |
| 3 | 采购代理机构 地址： 网址 | 详见“磋商公告” 宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn） |
| 4 | 包段划分 | 详见“磋商公告” |
| 5 | 磋商有效期 | 磋商响应文件递交截止后 60 天 |
| 6 | 磋商响应保证金为： | 详见“磋商公告” |
| 7 | 履约保证金 | 详见采购需求 |
| 8 | 项目预算： | 详见“磋商公告”（超过预算价为无效响应文件） |
| 9 | 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，采购需求另有规定的从其规定。 |
| 10 | 提交磋商响应文件截止时间及地点 | 详见“磋商公告” |
| 11 | 开标时间及地点 | 详见“磋商公告” |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 质疑、答疑、澄清 | 1、供应商质疑均应按照《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定； 2、接受质疑的方式：供应商应以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认； 3、采购人邮箱： / 代理机构邮箱： ahdszxgs@163.com 4、各供应商在投标截止时间前务必登陆宣城市公共资源交易中心网-政府采购-答疑变更栏目查询是否有答疑、补遗等公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的答疑、澄清及有关补充通知视同通知了所有供应商，为磋商文件的有效组成部分。 - 关于对采购文件的质疑，供应商应在2021年8月21日17时之前提出； 6、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理； 7、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 14 | 响应文件提交 | 详见“磋商公告” |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 正本份数： 1 份 副本份数：2份 |
| 16 | 逾期送达情形 | 无 |
| 17 | 对中小型企业 产品的价格扣除 | 据财政部工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2020〕46号）有关规定： □1、本项目专门面向采购人所定行业的中小企业采购。 ☑1、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法对的的小微企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、本项目标的所属行业详见采购需求。 4、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。 5、根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 18 | 随成交公告一并公示的相关附件 | 1.项目采购文件； 2.成交供应商响应的《主要标的信息》； 3.被推荐供应商名单和推荐理由（适用于竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）（如有）； 4.成交供应商为中小企业的，公告其《中小企业声明函》（如有）； 5.成交供应商为残疾人福利性单位的，公告其《残疾人福利性单位声明函》（如有）； 6.成交供应商为注册地在国家级贫困县域内公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）。 |
| 19 | 不良信用记录查询渠道 | 1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）： （1） 失 信 被 执 行 人 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn） （2） 企 业 经 营 异 常 名 录 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 供应商在编制响应文件时自行查询，符合要求的按磋商文件中格式提供《供应商声明函》； 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 代理费用的收取标准和方式 | 本项目磋商代理服务费按“发改办价格[2003]857号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准计算。由成交的供应商在领取成交通知书时向招标代理机构交纳代理服务费和公证费。 |
| 21 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 22 | 签章要求 | 1、磋商文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。 2、磋商文件中要求加盖供应商公章的，应按要求加盖公章。 |
| 24 | 其他要求 | 1、磋商文件中要求的所有供应商须提供的证件、证明材料、资格审查材料等证明材料均以装订在磋商响应文件正本中复印件或扫描件加盖单位公章为准（原件中标后备查，磋商文件另有规定的从其规定，投标材料真实、合法性由供应商负全责。）。 2、为做好疫情防控工作本项目供应商无需到达开标现场，由县公证处对本项目进行监督公证。 3、供应商的委托代理人手机须全程保持畅通，若由于联系不通导致的一切后果，由供应商自行承担。 4、本项目磋商将采用电邮的方式进行，各供应商在磋商响应文件委托书中填写联系电话和电子邮箱，由代理机构将磋商问题电子版发送至供应商邮箱，供应商应在30分钟内将电子版打印后作答，由委托人签字并加盖单位公章扫描或拍照后回复。代理机构邮箱：ahdszxgs@163.com。联系电话：18756346222。 |
| 23 | 备注 | 供应商参与政府采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |

## 二、供应商须知

（一）总    则

1、制订及适用范围

1.1本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1 服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、 设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

2.2采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表”中规定。

2.3采购人: 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的供应商

3.1符合磋商公告中载明的资格要求。

3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5符合法律、法规的其他各项规定。

4.现场考察

4.1 供应商自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是以获取磋商文件的潜在供应商；考察现场的截止时间同磋商截止时间；如供应商须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见供应商须知前附表。

4.2现场考察所发生的费用由供应商自行承担。供应商要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3 除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，供应商视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5、供应商参与磋商活动的费用

供应商自行承担与参加磋商采购活动有关的一切费用。

6 纪律

6.1 供应商的参与磋商应遵守各相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：

《政府采购法》规定的禁止情形：a.提供虚假材料谋取中标、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；d.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

《政府采购法实施条例》规定的禁止情形：a.向评标委员会、竞争性磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；b.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；c.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；d.将政府采购合同转包；e.提供假冒伪劣产品；f.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

6.2《政府采购法实施条例》规定采购人、采购代理机构、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
b.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
c.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
f.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
g.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3依据《政府采购货物和服务招投标管理办法》规定，在评审过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效，并由竞争性磋商小组书面报告本级监督管理部门：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.4 在确定成交供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对竞争性磋商小组、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7.投标专用章的效力

磋商文件中明确要求签章的，供应商须按本须知中签章规定完成签章。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。

8.合同标的转包与分包

8.1成交供应商不得向他人转包成交项目，也不得将成交项目向他人违法分包。

8.2经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

8.3 成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

(二)磋商采购文件

9、磋商采购文件构成

9.1磋商采购文件包括：

a.磋商公告

b.供应商须知前附表

c.供应商须知

d.采购需求

e.评审办法

f.采购合同

g.响应文件格式

h.质疑函范本

9.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果其响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

10、磋商采购文件的澄清、修改或更正

10.1供应商可以要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

10.2供应商对磋商文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“供应商须知前附表”中规定联系采购人、采购代理机构。

10.3采购人、采购代理机构对受理（接受）的且需要做出磋商文件澄清修改的问题，将以答疑、补遗、更正等公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该答疑、补遗、更正等是磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。供应商应主动登陆采购公告中指定网址查询该项目的相关答疑、补遗、更正等公告。采购人、采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.4为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究（或其他原因），采购人可以决定延长响应文件提交截止日期。延长响应文件提交截止日期的通知将在指定的网址上发布，不再另行通知。

10.5当磋商文件与磋商文件的澄清、修改、补充通知、更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

10.6采购人、采购代理机构对受理（接受）的但无需要做出磋商文件修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网址公告。

（三）响应文件编制要求

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

11.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

12、磋商响应文件构成

12.1 响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。

12.2 除注明供应商可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

12.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。

12.4如果项目分有多个包，除供应商前附表须知中有另外规定，供应商可以参与其中的一个或几个包的磋商，以包为单位分别编制响应文件。

12.5供应商对其响应文件中的各项内容负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

13、签章要求

13.1磋商文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。可采用数字证书的电子印章，也可签字后扫描上传。

13.2磋商文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商数字证书的电子印章，也可加盖供应商公章后扫描上传。

14、磋商报价

14.1 报价应当低于同类服务和货物的市场平均价格。投标报价不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

14.2供应商的报价应包含所投所投服务、保险、税费、验收、利润和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。报价为签订合同的依据。

14.3供应商应按磋商文件要求在磋商文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

14.4除磋商文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

14.5除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标书将作为无效标处理。

15、报价的货币

人民币。

16、响应内容填写及说明

16.1 响应文件须对磋商文件载明的资格、服务、技术、商务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于服务、技术、商务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供招标文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，将导致投标无效。

16.2供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有服务符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：服务主要内容的详细描述等。

16.3响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商电子签章（或公章）。

16.4如果响应文件中附有外文资料，供应商必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

17、磋商保证金

17.1供应商须在响应文件提交截止时间前足额将磋商保证金以转账形式汇入磋商公告指定账户，不接受现金。

17.2供应商的磋商保证金须从供应商账户汇入，并在规定时间足额到账（到账即在公告指定的保证金账户上能查询到该笔资金）。磋商保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除磋商文件另有规定，其分公司、子公司、个人代缴磋商保证金，视同名称不一致。

17.3对于未能按规定的账户、时间及足额提交磋商保证金的，或磋商保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，其响应文件按无效处理，供应商自行负责。

17.4磋商保证金的退还：未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户予以退还，不计利息。成交供应商的磋商保证金，将在政府采购合同签订之日起五个工作日内按原账户予以退还，不计利息。

17.5为方便供应商，供应商交纳磋商保证金时不需到交易中心开具保证金到账收据，退还保证金时也不需向交易中心提供保证金收款收据。

17.6存在下列情形的，供应商的磋商保证金将不予退还：

a.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c.除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

18、磋商有效期

18.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。延长磋商有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

18.3供应商可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

（四）磋商响应文件的加密、提交、撤回

19、磋商响应文件的递交

19.1供应商应将磋商响应文件的正本、副本封装好，封装应该严密、不易破损。

19.2如果所投项目分有多个包，则磋商响应文件必须以包为单位进行封装。

19.3磋商响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

19.4磋商响应文件应由供应商在响应文件递交截止时间前递交。

19.5磋商响应文件一经递交，即不可撤回。

20、响应文件的修改和撤回

20.1在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改和撤回，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。

20.2采购代理机和采购人将拒绝接收响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件。

（五）采购程序

22、开标

22.1采购人或采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，邀请政府采购监管部门代表参与监管。

22.2开标会议由采购代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3开标会结束后，参与开标的供应商代表的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系供应商法定代表人或其授权委托人在20分钟之内参与询标。供应商未按规定参与询标的，竞争性磋商小组将作出不利于供应商的评审。

23、评审

23.1评审工作由磋商小组进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

23.2磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

a.确认磋商文件；

b.从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

c.审查供应商的响应文件并作出评价；确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

d.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞争性磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

e.编写评审报告；

f.告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

23.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

a.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

b.根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

c.完成评审报告；

d.配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

e.配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

23.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商以书面形式加盖供应商公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

23.5竞争性磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24、磋商采购活动终止情形及响应文件无效情形

24.1 出现下列情形之一的，本项目磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

a.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

c.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但财库【2014】214号办法第三条第四项及财库【2015】124号规定情形除外。

24.2供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

a.未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

b.响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

c.不符合磋商文件中规定的资格要求的；

d.响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性和完整响应的；

e.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

f.响应文件含有采购人不能接收的附加条件的；

g.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

25、二次采购

25.1项目终止后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

25.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

25.3前次采购失败的，采购人将退还供应商的磋商保证金。供应商参与二次采购前，须按最新公告公布的保证金要求重新交纳保证金。

25.4前款所述“二次”，系指项目终止后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

26、确定成交供应商及合同的签订与争议处理

☑26.1采购人授权磋商小组将排名第一的成交候选人确定为成交供应商。

£26.2采购人按照评审报告中推荐的成交侯选人顺序确定成交供应商。

26.3采购人将在指定网址发布成交公告。

26.4成交公告发布后，采购人将向成交供应商发放成交通知书。成交供应商应按规定及时领取成交通知书。

26.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

26.6采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

27、履约保证金

27.1成交供应商应按磋商文件-采购需求中的规定向采购单位缴纳履约保证金。

27.2履约保证金的退还，由采购人在合同中约定。

28、成交通知书的领取

28.1成交供应商确定后,采购人将在“指定网站”发布成交公告。

28.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29、代理费用的收取标准和方式

29.1集中采购项目：无；

29.2分散采购项目：按供应商须知前附表中规定。

（七）质疑与投诉

30、质疑

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

30.2 质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3质疑材料的接受详见《供应商须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范本》。

30.4质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

30.5 质疑供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

a.质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

30.7质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.8质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.9有下列情形之一的，不予受理：

a.提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

b.提起质疑的时间超过规定时限的；

c.质疑材料不完整或有误的；

d.质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

e.对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

f.质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

30.10经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

30.11质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。

30.12质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门提起投诉。

30.13质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a.捏造事实；

b.提供虚假材料；

c.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（八） 未尽事宜

按政府采购法律法规的规定执行。

四、采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：安徽徽之川物业服务有限公司  提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

5、★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效；非★条款由评审委员会讨论后酌情评审。

6、标注●的产品为评分项，详见详细评分表。

（一）项目介绍：

本工程为泾县东郡印象小区视频监控改造采购项目，地点位于泾县东郡印象小区。

（二）主要内容及要求

| 序号 | 产品类别 | 推荐品牌 | 型号/规格 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地下车库部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 功能特性 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 n智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 n1个内置麦克风，高清拾音 n支持白光灯补光，最远可达30 m n符合IP66防尘防水设计，可靠性高 技术参数 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 镜头 镜头尺寸接口 M16 光圈类型 固定光圈 最大光圈数 F1.0 景深范围 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 支持 补光灯类型 白光灯 视频 最大图像尺寸 2560 × 1440 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） *子码流帧率不能超过当前主码流最高帧率 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频 音频环境噪声过滤 支持 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2） /16~64 Kbps（AAC） 网络 同时预览路数 最多6路 用户管理 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 浏览器 使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS， UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 图像 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 音频 1个内置麦克风 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 smart功能 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件 越界侦测，区域入侵侦测 一般规范 联动方式 上传FTP，上传中心，邮件，抓图 通用功能 心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗 DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 产品尺寸 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 认证 电气安全防护 IP66 | 30 | 台 |
| 2 | 支架 | 海康威视、大华、宇视 | DS-1298ZJ | 适合枪型、 筒型、 一体型摄像机壁装 | 30 | 个 |
| 3 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2. 支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4. 支持 MAC地址容量≥8K； 5. ●为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 6. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7. 支持静态链路聚合 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9. 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12. 支持防雷等级≥6KV 13. ●为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖投标专用章，保留测试权力； 14. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 15. ●要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告并加盖招投标专用章，保留测试权力； 16. ●要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖投标专用章，保留测试权力； 17. ●为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标专用章，保留测试权力； 18. ●为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，保留测试权力； 19. ●提供电信设备进网许可证证书复印件和国家强制认证CCC认证书复印件，加盖投标公章； 20. ●工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖公章。 | 3 | 台 |
| 4 | 光模块 | 华三、锐捷、中科 | ZD5B103-ACL | SFP 双纤 /1.25G/Tx1310/10km/0~70C/LC/ DDM | 3 | 对 |
| 5 | 六类网线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | UTP6-HSYV4*2*0.57 | 产品检测标准：YD/T1019-2001、ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C 传输带宽：≥250MHz 导体材质：99.99%纯无氧铜 线芯直径：≥0.58mm/23AWG 芯数：4*2 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 绝缘材质厚度：0.2mm 导体绝缘外径：1.0±0.05mm 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套颜色：灰色 橙色 紫色 蓝色 透明蓝 护套材质厚度：0.6mm 成品外径：6.4±0.3mm 绝缘直径：0.91mm 节距数值：橙8.3；棕：10；绿：12.3；蓝：13.8 工作温度：-20 至 70℃ 物理阻抗：100±9.6欧 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 最大相对互耦电容：5.6NF/100m 最大导体直流电阻：9.56欧/100米 产品资质：美国UL认证；ISO国际标准化组织认证；CE 认证；ROHS认证 | 700 | 米 |
| 6 | 光纤 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-GYXTW-6B | 6芯室外单模光缆中心束管 波长： 1500.1300 损耗：1300/1.0，1500/0.7 规格：9/125 产品描述：OSP防火级别； 重量160Kg/Km; 直径13.4mm; 最大安装拉力2700牛顿； 长期固定张力不起过890牛顿； 安装施工时最小弯曲半径268mm ; 长期固定最小弯曲半径134mm 环境参数：工作温度 -20-60 工作湿度 0-90% | 700 | 米 |
| 7 | 墙柜 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | F25G6406 | 600*450*370 6U挂柜（空箱含导轨） | 3 | 个 |
| 8 | PDU | 海康威视、大华、宇视 | DS-XPDU803/C | 输入线缆：RW1.5mm2*3M 功能模块：电源指示灯 外形尺寸：440*44*44mm 输出插头：10A国标插头 额定电流/电压：10A/250V 输出插孔：8位IEC C13插座 承载功率：Max 2500W | 3 | 个 |
| 9 | 光纤盒 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-GQH-MP-8LC | ODF体尺寸：430*300*70mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量： ≥8 可熔光纤数量： ≥8芯 安装高度：2U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ | 3 | 套 |
| 10 | 跳线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | SM-FLLX-LC-LC-3M*2 | 产品型号： 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） | 3 | 根 |
| 11 | 管材 |  | PVC | φ25 | 1800 | 米 |
| 二、地面部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 功能特性 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 n智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 n1个内置麦克风，高清拾音 n支持白光灯补光，最远可达30 m n符合IP66防尘防水设计，可靠性高 技术参数 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 镜头 镜头尺寸接口 M16 光圈类型 固定光圈 最大光圈数 F1.0 景深范围 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 支持 补光灯类型 白光灯 视频 最大图像尺寸 2560 × 1440 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） *子码流帧率不能超过当前主码流最高帧率 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频 音频环境噪声过滤 支持 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2） /16~64 Kbps（AAC） 网络 同时预览路数 最多6路 用户管理 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 浏览器 使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS， UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 图像 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 音频 1个内置麦克风 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 smart功能 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件 越界侦测，区域入侵侦测 一般规范 联动方式 上传FTP，上传中心，邮件，抓图 通用功能 心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗 DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 产品尺寸 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 认证 电气安全防护 IP66 | 42 | 台 |
| 2 | 人脸抓拍相机 | 海康威视、大华、宇视 | iDS-TCV900-BHYL | 【人脸抓拍】【可用于后端人脸比对】出入口人脸抓拍单元 采用1英寸900万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率达25帧 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光 支持车窗人脸检测 深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测 支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 摄像机 传感器类型：传感器类型 1英寸彩色全局曝光 CMOS 压缩标准 视频编码格式：H.264/H265/MJPEG 图像 帧率：25fps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：4096 ×2160 抓拍功能 智能识别：支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型 功能：支持线圈，视频等触发模式；可以对车辆的车牌，车身颜色，车型、主品牌及子品牌等信息进行检测 人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。 车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌 车牌识别准确率：≥99% 捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发） 接口 通讯接口：2个100M/1000M 自适应RJ45 接口； 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光 音频输入：1路音频输入 触发输出：6路（光耦隔离2500VAC）IO输出；1个继电器输出 触发输入：2个触发/报警输入 一般规范 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 尺寸：168mm(W)×155mm(H)×547.5mm(D) 工作环境温度：-30℃～+60℃ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结 防护等级：IP65 功耗：＜20W 重量：5.2±0.5kg | 6 | 台 |
| 3 | 补光灯 | 海康威视、大华、宇视 | CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N | 【车内人脸专用爆闪补光】 闪光能量：60J。 色温：5600K。 回电时间：＜500ms。 峰值闪光持续时间：＜0.1ms。 工作寿命：≥300万次。 触发方式：电平，+5VDC。 覆盖范围:3m～4m@10m处。 有效补光距离:10m～16m。 电压:154VAC～265VAC； 频率:48Hz～52Hz。 功耗:平均＜16W（@1闪/s）。 工作环境温度:-20℃～60℃。 工作环境湿度:5%～95%@40℃，无凝结。 防护等级:IP65。 外形尺寸:173.25mm（W）×173.25mm（H）×122mm（D）。 重量:2.50kg。 功能特性：白光闪光灯,覆盖1车道,220VAC,3m～4m@10m处,同时支持电平量或开关量触发 | 6 | 只 |
| 4 | 支架 | 海康威视、大华、宇视 | DS-1298ZJ | 适合枪型、 筒型、 一体型摄像机壁装 | 42 | 个 |
| 5 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2. 支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4. 支持 MAC地址容量≥8K； 5. ●为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图并加盖原厂章，并保留测试权力。 6. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7. 支持静态链路聚合 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9. 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12. 支持防雷等级≥6KV 13. ●为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖原厂章，保留测试权力； 14. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 15. ●要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告并加盖原厂章，保留测试权力； 16. ●要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖原厂章，保留测试权力； 17. ●为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，并加盖原厂章，保留测试权力； 18. ●为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，提供相关截图，并加盖原厂章。保留测试权力； 19. ●提供电信设备进网许可证证书复印件和国家强制认证CCC认证书复印件，并加盖原厂章； 20. ●工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖原厂章。 | 16 | 台 |
| 6 | 光模块 | 华三、锐捷、中科 | ZD5B103-ACL | SFP 双纤 /1.25G/Tx1310/10km/0~70C/LC/ DDM | 19 | 对 |
| 7 | 六类网线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | UTP6-HSYV4*2*0.57 | 产品检测标准：YD/T1019-2001、ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C 传输带宽：≥250MHz 导体材质：99.99%纯无氧铜 线芯直径：≥0.58mm/23AWG 芯数：4*2 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 绝缘材质厚度：0.2mm 导体绝缘外径：1.0±0.05mm 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套颜色：灰色 橙色 紫色 蓝色 透明蓝 护套材质厚度：0.6mm 成品外径：6.4±0.3mm 绝缘直径：0.91mm 节距数值：橙8.3；棕：10；绿：12.3；蓝：13.8 工作温度：-20 至 70℃ 物理阻抗：100±9.6欧 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 最大相对互耦电容：5.6NF/100m 最大导体直流电阻：9.56欧/100米 产品资质：美国UL认证；ISO国际标准化组织认证；CE 认证；ROHS认证 | 1800 | 米 |
| 8 | 电源线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | RVV3*2.5 | 产品标准：GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 导体材料标准：GB/T3956-2008 导体结构：80支Φ0.2mm±0.012无氧铜丝 内绝缘直径/绝缘厚度值：Φ3.6mm±0.05mm 内绝缘厚度：0.8mm 外护套直径/厚度：Φ10.5mm±0.05mm 外护套厚度：1.2mm 线缆工作温度：高温70℃，低温-25℃ 70℃时绝缘电阻最小值： 0.010Ω/km 20℃时绝缘电阻最小值：6.69Ω/km±0.5Ω/km 成缆节距：150mm（±5mm） 绝缘延伸率：230% 护套延伸率：270% 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 适用额定电压：300/500V 产品资质认证：通过国家CCC认证，ISO9001质量体系认证 | 0 | 米 |
| 9 | 光纤 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-GYXTW-6B | 6芯室外单模光缆中心束管 波长： 1500.1300 损耗：1300/1.0，1500/0.7 规格：9/125 产品描述：OSP防火级别； 重量160Kg/Km; 直径13.4mm; 最大安装拉力2700牛顿； 长期固定张力不起过890牛顿； 安装施工时最小弯曲半径268mm ; 长期固定最小弯曲半径134mm 环境参数：工作温度 -20-60 工作湿度 0-90% | 600 | 米 |
| 10 | 防水箱 | 定制 | 400*500*180 | 不锈钢；含浪涌、漏电保护 | 19 | 个 |
| 11 | 监控立杆 | 定制 | 3M | 2.0厚，含地笼，避雷 | 35 | 根 |
| 12 | 立杆基础 |  |  |  | 35 | 个 |
| 13 | 光纤盒 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-GQH-MP-8LC | ODF体尺寸：430*300*70mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量： ≥8 可熔光纤数量： ≥8芯 安装高度：2U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ | 19 | 套 |
| 14 | 跳线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | SM-FLLX-LC-LC-3M*2 | 产品型号： 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） | 19 | 根 |
| 15 | 管材 |  | PVC管 |  | 1800 | 米 |
| 16 | 开外回填 |  |  |  | 1800 | 米 |
| 三、电梯部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机/单元内 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD3326WDV3-I | 功能特性n 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 n智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 n1个内置麦克风，高清拾音 n采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 P/N制 P制 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR红外滤片式 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 镜头 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角线视场角：104.8° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 镜头尺寸接口 M12 最大光圈数 F1.6 补光 补光灯类型 红外灯 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 支持 波长范围 850 nm 视频 最大图像尺寸 1920 × 1080 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 支持 Smart265编码 支持 码率控制 定码率，变码率 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频 音频压缩标准 G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤 支持 网络 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS， UDP，Bonjour，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 同时预览路数 最多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28281（2016） 用户管理 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 浏览器 使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 图像设置 走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器 可调 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频 1个内置麦克风 smart功能 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件 区域入侵侦测，越界侦测 一般规范 联动方式 上传FTP，上传中心，邮件，录像，抓图 启动及工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 通用功能 心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗 DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A， 最大功耗：6.5 W 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：802.3af 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 认证 防护 IP66 | 10 | 台 |
| 2 | 电梯摄像机/防电瓶车进入 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD3326FWDA3-IS/DT(2.8mm)(电梯电瓶车检测) | 功能特性 智能相关 l智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的电瓶车侦测，。 l支持联动白光报警 l支持联动声音报警 图像相关 l最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 l码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 l支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码 l支持 GBK 字库，支持更多汉子及生僻字叠加 l支持SVC 自适应编码技术 l支持 OSD 颜色自选 l支持 3D 数字降噪，支持 120 dB 宽动态 红外功能 l高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达 30 m l支持 Smart IR，防止夜间红外过曝 lICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 l支持日夜两套参数独立配置 系统功能 l支持双码流，支持手机监控 l支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB2818 协议 l支持PoE 供电 l符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高 l功能齐全：心跳，镜像等 l内置麦克风和扬声器 接口功能 l支持 10 M/100 M 自适应网口 l支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256GB）本地存储 l支持 1 对音频接口 l支持 1 路报警输入 l支持 1 路报警输出 l支持两线式 DC12 V，100 mA 电源输出，用于给拾音器供电 安全服务 l支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤 l支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书 l初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制 传感器类型 1/2.7"Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 慢快门 支持 镜头 2.8 mm，水平视场角 100.5° 调整角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转 0°~360° 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR 红外滤片式 数字降噪 3D 数字降噪 宽动态范围 120 dB 压缩标准 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG H.265 编码类型 Main Profile H.264 编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps 音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 音频压缩码率 64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~192 Kbps（MP2L2） 图像 最大图像尺寸 1920 × 1080 帧率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，白平衡通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持，可选择区域 强光抑制 支持 日夜转换方式 白天、夜晚、自动、定时切换、报警触发 感兴趣区域 ROI 支持主、子码流分别设置 1 个固定区域 网络功能 存储功能 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），配合海康黑卡支 持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测 常规报警 移动侦测，遮挡报警，报警输入，报警输出，声音报警输出，闪光灯报警输出，异常 支持协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP， PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS 接口协议 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 通用功能 一键恢复，防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，IP 地址过滤 音频 环境噪声过滤 支持 音频输入输出 支持单声道 音频采样率 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 智能功能 智能侦测 电瓶车遗留侦测 联动报警 支持联动白光报警、支持联动声音报警 接口 通讯接口 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频接口 内置麦克风和扬声器 其他接口 音频接口 1 对音频输入（Line in）/输出（Line out）外部接口 报警输入 1 路 报警输出 1 路（报警输出最大支持 DC24 V/AC24 V，1 A） 电源输出 支持两线式 DC12 V，100 mA 电源输出 一般规范 工作温度和湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 电源供应 DC：12 V ± 25% PoE：802.3af 电源接口类型 Ø5.5 mm 圆口 功耗 DC：12 V，7 W Max PoE：8.5 W Max 红外照射距离 最远可达 30 m 尺寸 Ø129.9 × 114.9 mm | 20 | 台 |
| 3 | 电梯网桥 | 海康威视、大华、宇视 | DS-3WF0AC-2NE | 功能特性 监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿 采用透明网桥技术，NVR 可自动发现和管理网络中的摄像头。 无线抗干扰能力强，视频传输吞吐量提升 20%以上，200 万高清摄像头监控零卡顿。 最大发射功率 20dBm。 8dBi 高增益定向天线。 自动桥接设计，零配置安装 成对包装，黑白设计，易维护。 上电即可使用，无需用户配置。 双供电模式，安装部署更方便 支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，安装简单易用。 多级信号强度指示灯 采用多级信号强度指示灯设计，通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。 安装设备时，可以根据信号度指示灯的亮灭情况，找到最好的安装位置和方向。 工作频段 2.4GHz 最大接入速率 300Mbps 无线协议标准 IEEE 802.11b/g/n 以太网接口 1 个 10/100Mbps LAN 口 复位按钮 1 个（Reset） 指示灯 1 个电源指示灯（PWR），1 个网口指示灯（LAN），3 个信号指示灯（LED1、 LED2、LED3) 天线 内置 8dbi 定向天线，水平角度 60 度，垂直角度 30 度 发射功率 11b 1Mbps：20±1.5dBm；11b 1Mbps：17±1.5dBm。支持调节 接收灵敏度 11b 1Mbps ：-92±1.5dBm；11n MCS7：-72±1.5dBm 供电方式 DC 或被动 PoE DC 口 1 个（12V 圆头供电接口） 被动PoE 供电距离 12V1A 被动 PoE(支持Cat5e 或更好网线供电长度 60 米) 整机满载功耗 2.8W 软件规格 工作场景 机房端，摄像机端 默认登录 IP 机房端：192.168.1.35 摄像机端：192.168.1.36 默认用户名 admin SSID 1 个，可设置，支持隐藏 安全模式 支持 3 种：不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK 诊断工具 扫描信号 设备管理 Http、Https、SSH 软件升级 支持 设备重启 支持 设备恢复出厂设置 支持 配置参数 支持参数导入/导出 日志功能 支持系统日志导出 其它 工作温度 -30℃到 55℃ 工作湿度 10%－90%RH（不凝结） 存贮温度 -30℃ 到 70℃ 存贮湿度 10%－90%RH（不凝结） | 20 | 对 |
| 4 | 电源 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2FA1202-B | 功能特性： l本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 l具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 l符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保 l体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 l防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能 技术参数 安装方式 壁挂式 输入规格 AC180V~260V，50Hz，0.6A 输出规格 DC12V/2A 负载调整率 ±5% 纹波/噪声 120mVp-p 输出功率 24W Max 输入接口 3C插头 输出接口形式 ø5.5×2.1×11mm 线长 40mm 工作温度和湿度 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm） 133(L)*80.0(W)*33.0(H) | 20 | 台 |
| 5 | 六类网线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | UTP6-HSYV4*2*0.57 | 产品检测标准：YD/T1019-2001、ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C 传输带宽：≥250MHz 导体材质：99.99%纯无氧铜 线芯直径：≥0.58mm/23AWG 芯数：4*2 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 绝缘材质厚度：0.2mm 导体绝缘外径：1.0±0.05mm 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套颜色：灰色 橙色 紫色 蓝色 透明蓝 护套材质厚度：0.6mm 成品外径：6.4±0.3mm 绝缘直径：0.91mm 节距数值：橙8.3；棕：10；绿：12.3；蓝：13.8 工作温度：-20 至 70℃ 物理阻抗：100±9.6欧 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 最大相对互耦电容：5.6NF/100m 最大导体直流电阻：9.56欧/100米 产品资质：美国UL认证；ISO国际标准化组织认证；CE 认证；ROHS认证 | 700 | 米 |
| 6 | 电源线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | RVV2*1.5 | 产品标准：GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 导体材料标准：GB/T3956-2008 导体结构：48支Φ0.2mm±0.012无氧铜丝 内绝缘直径/绝缘厚度值：Φ2.9mm±0.05mm 内绝缘厚度：0.7mm 外护套直径/厚度：Φ7.5mm±0.05mm 外护套厚度：0.9mm 线缆工作温度：高温70℃，低温-25℃ 70℃时绝缘电阻最小值： 0.009Ω/km 20℃时绝缘电阻最小值： 12.54Ω/km±0.5Ω/km 成缆节距：150mm（±5mm） 绝缘延伸率：220% 护套延伸率：280% 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 适用额定电压：300/500V 产品资质认证：通过国家CCC认证，ISO9001质量体系认证 | 400 | 米 |
| 7 | 管材 |  | PVC | φ25 | 700 | 米 |
| 四、高空抛物部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | DS-2CD3T86WD-PW | 功能特性 最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 n码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 n符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 n支持10 M/100 M自适应网口 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.006 Lux @（F1.0，AGC ON） 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 镜头 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：110°，垂直视场角：59.3°，对角视场角：130.6° 4 mm，水平视场角：93.4°，垂直视场角：49.5°，对角视场角：112° 6 mm，水平视场角：57.4°，垂直视场角：30.4°，对角视场角：67.4° 镜头尺寸接口 M16 最大光圈数 F1.0 视频 最大图像尺寸 3840 × 2160 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（3840 × 2160，3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） *子码流帧率sss不能超过当前主码流最高帧率 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 网络 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP， IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS 同时预览路数 最多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储 NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 浏览器 使用插件预览：IE 10，IE 11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 图像设置 旋转，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 smart功能 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件 支持区域入侵，越界侦测 一般规范 联动方式 上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图 产品尺寸 169 × 90 × 85.1 mm 包装尺寸 216 × 121 × 118 mm 设备重量 585 g 带包装重量 755 g 存储温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 通用功能 心跳，镜像，视频遮盖，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗 DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 认证 防护 IP67 | 20 | 个 |
| 2 | 监控立杆 | 定制 | 3M | 2.0厚，含地笼，避雷 | 10 | 根 |
| 3 | 立杆基础 |  |  |  | 10 | 个 |
| 4 | 六类网线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | UTP6-HSYV4*2*0.57 | 产品检测标准：YD/T1019-2001、ISO/IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C 传输带宽：≥250MHz 导体材质：99.99%纯无氧铜 线芯直径：≥0.58mm/23AWG 芯数：4*2 绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE） 绝缘材质厚度：0.2mm 导体绝缘外径：1.0±0.05mm 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套颜色：灰色 橙色 紫色 蓝色 透明蓝 护套材质厚度：0.6mm 成品外径：6.4±0.3mm 绝缘直径：0.91mm 节距数值：橙8.3；棕：10；绿：12.3；蓝：13.8 工作温度：-20 至 70℃ 物理阻抗：100±9.6欧 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 最大相对互耦电容：5.6NF/100m 最大导体直流电阻：9.56欧/100米 产品资质：美国UL认证；ISO国际标准化组织认证；CE 认证；ROHS认证 | 400 | 米 |
| 五、中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤盒 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-GQH-MP-24LC*2 | ODF体尺寸：430*300*70mm ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量： ≥48 可熔光纤数量： ≥48芯 安装高度：2U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ | 1 | 套 |
| 2 | 跳线 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | SM-FLLX-LC-LC-3M*2 | 产品型号： 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC /LSZH 护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） | 22 | 根 |
| 3 | 理线架 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | FLLX-LXJ2012 | 产品型号： 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C 产品性能：标准1U19"机架安装 材质：优质铝合金材料 规格：12位设计，7CM深 理线器塑料材质：优质ABS塑料 理线器背板材质：钢架黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 4 | 个 |
| 4 | 汇聚交换机 | 华为、华三、锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明并加盖厂商投标专用章 5、●支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明并加盖原厂章； 6、●支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明并加盖原厂章； 7、●符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明并加盖原厂章； 8. ●支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告并加盖原厂章； 9、●为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，并加盖原厂章； 10、●提供电信设备进网许可证证书复印件和国家强制认证CCC认证书复印件，并加盖原厂章； 11、●工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖原厂章。 | 1 | 台 |
| 5 | 存储服务器 | 海康威视、大华、宇视 | DS-A71036R/6T | 机架式,4U 36盘位,1536Mbps接入带宽,36块6T企业级SATA硬盘. 64位多核处理器,4GB缓存（可扩展至64GB） ●标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口（以公安部检测报告为准） ●支持本地文件存储，本地文件可上传和下载； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 ●单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（以公安部检测报告为准） ●支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； ●单设备支持虚拟化成5台具有同等软件能力的设备；（以公安部检测报告为准） ●支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。（以公安部检测报告为准） ●支持HLS协议，客户端可以进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。（以公安部检测报告为准） 标●参数须提供公安部检验报告，并加盖原厂章 | 1 | 台 |
| 6 | 55寸拼接屏 | 海康威视、大华、宇视 | DS-VM55/L35 | 显示尺寸 55 inch 屏幕可视区域 1209.6(H) x 680.4(V) mm 背光源类型 LED 直下式背光源 像素间距 0.63 mm 物理拼缝 ≤ 3.5 mm 物理分辨率 1920 × 1080（向下兼容） 亮度 500 cd/m2 可视角 178°(水平)/ 178°(垂直) 色深度 16.7 M(8 bit) 对比度 4500:1 (Typ.) 响应时间 8 ms(G to G) 刷新率 60 Hz 色域 72% NTSC 雾度 Haze 25%, 3H 连续使用时间 7 × 24 H 音视频输入接口 VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1 数据传输接口 USB × 1 控制接口 RJ45 for RS-232（输入× 1，输出 × 1） 外壳材料 SECC VESA 400 × 600 电源 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 150 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% RH（无冷凝水） 存储温度 -20℃～65℃ 存储湿度 10%~80% RH（无冷凝水） 产品尺寸 1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm 包装尺寸 1369 (W) x 863 (H) x 330 (D) mm (双包) 1369 (W) x 863 (H) x 108 (D) mm (单包) 净重 27 Kg 毛重 29 Kg 装箱清单 电源线 × 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、壁挂螺丝 × 4、三合一说明书 × 1 | 6 | 台 |
| 7 | 模块化落地框架 | 定制 | 模块化框架 | 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价;柜体高度高度超过1000MM 每个单元加50元 | 6 | 套 |
| 8 | 8路解码器 | 海康威视、大华、宇视 | DS-6908UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ●设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明，并加盖原厂公章。） ●支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明，并加盖原厂公章。） ●支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明，并加盖原厂公章。） | 1 | 台 |
| 9 | 大屏专用线缆 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | HDMI线缆 | 大屏专用HDMI线缆 | 6 | 根 |
| 10 | 智慧社区管理平台 | 海康威视、大华、宇视 | Infovision iCommunity | 系统管理: 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 最大支持用户10000个，支持同时在线5000个用户 支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 持小区场景、支持流媒体集群等 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 支持ONVIF、国标协议设备接入 支持上下级平台级联，如国标协议级联等 ●支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（提供公安部检验报告并加盖原厂公章） ●支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（提供公安部检验报告并加盖原厂章） ●支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计（提供公安部检验报告并加盖原厂公章） ●支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；（提供公安部检验报告并加盖原厂章） 社区管理：支持人房管理、图片巡查、人员关怀、物业保修等 视频监控：能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播，监控点最多管理容量为100000路。支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 支持一卡通功能：支持人员发卡、门禁管理、访客管理、可视对讲、梯控、巡更等功能。 支持车辆管控： 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持收费为0自动放行 支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 支持人脸监控： 支持人脸照片批量导入 支持对人脸进行分组管理 支持配置识别计划 支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 | 1 | 套 |
| 11 | 双路服务器 | 海康威视、大华、宇视 | DS-VM21S-ZH | HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) ●为保证系统的安全性，服务器所投品牌厂商要求为国家工业信息安全漏洞库技术支持组成员 并提供相关证明文件 ●所投品牌厂家须获得国家信息安全测评-信息安全服务资质（风险评估一级），并提供相关证明文件 | 1 | 台 |
| 12 | 管理电脑 | 海康威视、大华、宇视 | iVMS-4200H-M | 21.5 英寸FHD 全高清LCD 显示屏，分辨率可达1920×1080 高性能Intel 处理器 256G M.2 SSD 6 个USB 2.0/3.0 接口 支持HDMI 接口输出 内置双通道扬声器 Ø出厂赠送键鼠套装 | 1 | 台 |
| 13 | 网络机柜 | 一舟、罗格朗、富利联讯 | F25L6842 | 600*800*2000；风扇4/层板3/钢化玻璃/PDU | 1 | 套 |
| 14 | 操作台 | 定制 | 3联 |  | 1 | 个 |
| 六、控制中心粉刷 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 修补刮腻子粉 |  | 含材料及人工 |  | 150 | m2 |
| 2 | 乳胶漆 |  | 含材料及人工 |  | 150 | m2 |
| 七、平台网络通信费 |  |  |  | 100M光纤、60个月 | 60 | 月 |
| 八、暂列金额 |  |  |  | 按5万元报价，不得变动，以实际发生结算 | 1 | 项 |

注：招标产品清单中如有品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或优于参考品牌。

（二）供应商资格要求：

详见磋商公告

（三）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照、资质证书等

2、响应文件要求的其他证明材料

（五）合同主要条款：

1、付款方式：项目完成并经验收合格后付合同价款的70%，结算审计后付至审计价款的97%，余款3%作为质保金，质保期2年满后无息付清。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交泾县人民法院判决。

（六）服务地点：泾县东郡印象小区。

（七）提供服务时间要求：合同签订后60日历天内，完成本项目并经有关部门验收通过。

（八）免费后期服务

1、免费后期服务：项目验收通过后，在承诺的免费质保期内，提供的货物出现质量问题的，由供货方负责包换、包退，并承担费用，在承诺的免费质保期内免费为本项目提供技术支持和服务。

2、服务响应时间：接到采购人电话后1小时内响应，24小时内上门服务。

3、服务问题解决时间：一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出采购人可接受的解决方案和服务承诺。

4、培训人员现场培训（操作、维护等）：供货方免费培训。

5、提供的软件必须是合法、正版的软件，质量保证期内提供免费的维护服务。

（八）其他要求：

1、报价包括材料费、机械费用、人员工资及福利、人员人身意外伤害等保险费、税金、利润、检测费用等完成招标范围内所有内容且确保通过相关部门的验收的一切费用（涵盖磋商文件合同要求的所有内容）。

2、本次采购内容，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务，如转包分包，使用方有权解除与其签订的合同。

3、履行合同的过程中，因中标单位自身管理不善、投入不足、技术水平有限等原因导致项目未按期完成或未通过验收，责任由中标单位全部承担。情节严重的，采购人有权终止合同，中标单位必须返还已经支付的费用。

磋商与评审

一、 总 则

1、为规范评审活动，保证评审的公平、公正，维护磋商当事人的合法权益，依照政府采购相关法律、法规制定本评审办法；

2、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

3、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

4、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果； 
5、评审活动在严格保密的情况下进行； 
6、评审活动及其当事人应当接受政府采购监督管理部门的监督。 　
二、评审委员会的组建

1、评审工作由竞争性磋商小组进行，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

2、根据项目特点和评审中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审价。

四、评审程序

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

2、初审。磋商小组对所有供应商响应文件进行初审；

3、磋商。初审合格后，磋商小组将通过询标方式（电子邮件）对通过初审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未能对询标进行回复的，视同放弃该权利。

4、报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

6、综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

9、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库【2014】214号第三条第四项或财库【2015】124号规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

10、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

11、编写评审报告。

五、评审细则

| 审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照、资质证书证书、项目负责人证书 | 合法有效 |  | 合法有效并加盖供应商公章 |
| 2 | 供应商声明函 | 按照规定格式 |  |  |
| 3 | 响应函 | 符合磋商文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 4 | 法人授权委托书 | 符合磋商文件要求 |  | 按规定格式提供。法人参加投标的，提供身份证明扫描件 |
| 5 | 磋商保证金、获取磋商文件方式 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 6 | 响应文件规范性 | 符合磋商文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 7 | 响应文件响应情况 | 付款响应、交货期响应、售后服务响应、履约保证金响应等 |  |  |
| 8 | 服务要求及其他实质性响应情况 | 响应磋商文件要求，所提供服务满足磋商文件实质性要求 |  | 实质性要求是指本磋商文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术等要求。 |
| 9 | 报价 | 响应报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价（预算价）为无效响应 |
| 10 | ..... | ...... |  | ...... |
| 11 | 其他 | 提供本项目采购需求中要求提交的证明资料 |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 磋商小组签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按磋商文件规定格式制作。

详细评分表

| 评分项目 | 分项 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审价。 |
| 综合实力 （20分） | 投标人的业绩 （20分） | 投标人近三年（2018年1月1日以来）完成过类似小区视频监控改造项目的，每有一个得4分，满分为20分。（提供合同和中标通知书，以合同签订时间为准） |
| 技术部分 （50分） | 所投产品技术参数40分 | 根据所投产品技术参数对招标文件的响应情况进行综合打分。 1、完全满足招标文件要求的，得满分40分； 2、标注“●”的技术要求不响应的，每项扣 4分，扣完为止； 3、未标注“●”的技术要求不响应的，每项扣 2分，扣完为止。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明资料作为评审依据。 |
|  | 综合指标 5分 | 根据投标供应商所投产品是否节能环保、综合实力等，由评委综合比较酌情评分（0-5分）。 |
|  | 安装调试及售后服务方案5分 | 根据投标供应商的安装调试方案，施工进度计划安排及进度保证措施，售后服务承诺、关键设备提供原厂服务等合理情况进行综合评分。由评委综合比较酌情评分（0-5分），较差或未提供不得分。 |

注： 1、以上评分标准中要求的相关证明材料，投标人需按要求提供清晰复印件或扫描件为准。

2、成交供应商签订合同时须提供评审原件备查，否则视为提供虚假材料谋取成交，将取消成交资格，投标保证金不予退还，并由有关部门视其情节做出处罚决定。

六 、采购合同（/）

- 响应文件格式

项目（  包）

响

应

文

件

供 应 商：

年   月   日

一．供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

### 二．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 最终响应报价 （人民币元） | 响应总价：小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章：

备注：

此表中报价作为本次磋商的第一次报价制作于响应文件中；

## 三、磋商报价函

致：                  （采购人）

根据贵方的磋商公告，据此函，我方承诺如下：

- 如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。按本次磋商文件规定提供服务。

2、我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细阅读本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

5、我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

8、我方同意磋商文件规定的付款方式、免费质保等要求。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：

（供应商公章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

### 四、分项报价表

格式自理

### 五、磋商响应表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 磋商文件服务要求 | 供应商承诺的服务 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 不允许负偏离 |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金 |  |  |  |
| 4 | 其他要求 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、供应商必须逐项对应描述磋商文件的服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效；

2、供应商可以对采购人的服务方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的服务方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评审委员会评审认可；采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；

### 六、授权委托书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）          （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、磋商、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件：

授权代表联系方式： （手机号码）              （邮箱）

特此声明。

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件；

2、供应商法定代表人参加磋商的无需提供授权委托书，提供身份证明复印件。

3、授权代表开标会当天保持收畅通。

七、服务方案、人员配备

(投标人可自行制作格式)

八、服务承诺

(投标人可自行制作格式)

### 九、供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司郑重声明：

1、我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司已按照磋商文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

十、中小企业声明函

（非中小企业产品投标，不需此件）（如有将随评审结果一并公示）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加本项目政府采购活动，由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标,不需此件) （如有将随评审结果一并公示）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目政府采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十一、与评审有关的证明文件

(供应商可自行制作格式)

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式：

| 序号 | 磋商文件“评审办法”评审对应指标 | 陈述、说明、方案及 证明资料名称 | 对应本章节页码范围 （注：不在本章节体现的证明资料，须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置，例如资格审查指标中“供应商声明函”，供应商应注明详见响应文件第九章-供应商声明函，无需在本章节中重复提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 审查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

八、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。