项目编号：XZQSC21047

宣城市中心医院重症监护临床信息系统采购项目

竞争性磋商文件

采  购  人：        宣城市中心医院

采购代理机构： 安徽同盛工程咨询有限责任公司

宣城市中心医院重症监护临床信息系统采购项目竞争性磋商公告

项目概况：宣城市中心医院重症监护临床信息系统采购项目的潜在供应商应在宣城市公共资源交易中心网获取采购文件，并于2021年9月27日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: XZQSC21047

2、项目名称：宣城市中心医院重症监护临床信息系统采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、最高限价：49.5万元。

5、采购需求：详见附件

6、本项目不接受联合参与投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3、本项目的特定资格要求：具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照，具备完成本项目采购全部要求的能力；

4、本项目不接受联合体参与投标。

三、获取采购文件

1、时间：2021年9月16日15时至2021年9月27日15时整。

2、地点：宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）。

3、下载文件方式：公告下方直接下载。

4、售价：免费获取。

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年9月27日15时00分

2、地 点：因疫情影响，本项目开标时，开标现场不设响应人接待场所。各响应人须在2021年9月27日15时前（不在规定时间送达的响应文件，拒绝接收）将响应文件送达至宣城市公共资源交易中心（宣城市梅园路52号）综合楼后门门口处，由代理机构工作人员核验响应文件密封情况并接受响应文件。

3、供应商接到招标代理机构电话二十分钟内将二次报价表填写完整，（供应商自行准备档案袋）密封递交，封面应签署授权委托人姓名及供应商名称。响应人即交即走，避免现场聚集。

4、开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，采购人代表、见证人员、监督人员全程参与。供应商在项目开标、评标（审）期间应保持电话畅通，评标过程中需询标的，供应商（授权委托人）应按照要求在规定时间内电话答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

五、开启

时间：2021年9月27日15时00分（北京时间）

地点：宣城市公共资源交易中心第5开标厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1、采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：具体详见采购需求。

2、本公告在宣城市公共资源交易中心网站发布。

3、投标保证金：无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：宣城市中心医院

地址：安徽省宣城市宣州区佟公路117号

联系人：程工

电话：18956308048

2、采购代理机构信息

发包代理机构：安徽同盛工程咨询有限责任公司

地    址：安徽省宣城市宣州区昭亭中路美都大厦3楼

联 系 人：朱工

电    话：15305636396

3、项目监督部门

名称：宣城市宣州区卫生健康委员会

联系方式：0563-3023825

4、项目联系方式

项目联系人：程工/朱工

电　话：18956308048/15305636396

2021年9月16日

目    录

第一章  磋商文件	7

一、供应商须知前附表	7

二、供应商须知	9

三、采购需求	22

第二章  磋商响应文件	29

一、磋商响应函格式	31

二、响应供应商综合情况简介	32

三、分项报价表	33

四、服务要求响应表	34

五、有关证明文件	35

六、授权委托书	35

七、服务具体方案	36

八、业绩资料	36

九、供应商认为应当提交的其他资料………………………………………  36

十、供应商声明………………………………………………………………  36

·

# 第一章  磋商文件

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“磋商公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式 | 详见“磋商公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： 网址： | 详见“磋商公告” |
| 4 | 磋商有效期： | 磋商响应文件递交截止后 30 天 |
| 5 | 磋商响应保证金为： | 详见“磋商公告” |
| 6 | 履约保证金： | 供应商在正式签合同前须向采购人缴纳履约保证金，金额为4000元整。 |
| 7 | 本项目预算价： | 详见“磋商公告”（超过预算价为无效标） |
| 8 | 磋商响应文件递交截止时间及地点 | 详见“磋商公告” |
| 9 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件份数： | 正本份数： 1 份 副本份数：3份 |
| 11 | 付款方式： | - 合同签订后一周内，支付合同总金额的30%为预付款。当系统在采购人相应部门实际顺利运行一个月，供货商申请由采购人组织验收，验收合格后十个工作日内，采购人应向供货方支付相应系统合同金额的60％，验收合格满一年后支付剩余合同金额的10％。 |
| 12 | 资格审查方式： | 资格后审（由评委会根据磋商响应供应商提供的资质证明材料进行审查） 供应商应根据磋商文件要求，将相关证明材料装订入磋商响应文件。否则，将自行承担初审未通过的风险。 供应商须提供的证明材料包括： 详见采购需求 |
| 13 | 证明材料要求 | 磋商文件中要求的所有响应供应商须提供的证件、证明材料、资格审查材料等证明材料均以装订在磋商响应文件正本中复印件或扫描件加盖单位公章为准（原件备查，磋商文件另有规定的从其规定）。 未按以上规定办理的按未实质性响应磋商文件处理。投标材料真实、合法性由响应供应商负全责。 |
| 14 | 代理服务费 | 参照“发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的40%计取代理费用（计算后的代理费不满3000元，按3000元计），另成交人还须承担本项目评审费用约2000元；由成交人承担或均担，并在领取成交通知书之前向代理机构缴纳。 |

## 二、供应商须知

（一）总    则

1、制订及适用范围

1.1本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购代理机构：是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。

本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表序号3”中规定。

2.3采购人: 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。即对“供应商须知前附表”序号1所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目响应的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的供应商

3.1根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还要仔细阅读该项目（或包）的资质及相关要求。

3.3如本项目要求网员制报名，则只有成为宣城市公共资源交易中心供应商库成员的供应商，才能参与本项目采购活动。

3.4供应商必须确保自己在供应商库中注册的信息真实、准确，并保证磋商响应文件中的有关信息与供应商库中的信息相一致。如因信息错漏使供应商蒙受损失，采购代理机构和采购人概不负责。

4、供应商参与磋商活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)磋商文件

5、磋商采购文件构成

- 磋商采购文件包括：

（一）供应商须知前附表

（二）供应商须知

（三）采购需求

（四）磋商响应文件格式

5.2供应商应认真阅读和充分理解磋商采购文件中所有的内容。如果其磋商响应文件没有满足磋商采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

5.3磋商采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

6、磋商采购文件的澄清或修改

6.1供应商可以要求采购代理机构或采购人对磋商采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商采购文件如有质疑，可以在磋商采购文件规定时间之前，以书面形式（如传真、信件、电报等，传真号码：0563-5210808）提交至采购代理机构或采购人。采购代理机构或采购人对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在“供应商须知前附表”序号4所指定的网站上（以下简称“指定的网站”）作出澄清解释或补充说明，但不说明问题的来源。

6.3供应商应主动上网查询该项目的相关公告。宣城市公共资源交易中心不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。在澄清、答疑或补遗公告发布后下载磋商采购文件的供应商请自行查看网站相关公告。

6.4采购代理机构或采购人对供应商质疑的答复和对磋商采购文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于指定的网站上。答疑、补遗是磋商采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

6.5为使供应商有充分时间对磋商采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购代理机构或采购人可以决定推迟磋商的时间。此推迟磋商的通知将刊发在指定的网站上，不再另行通知。

6.6当磋商采购文件与磋商采购文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

（三）磋商响应文件的编制

7、磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商的磋商响应文件、供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商事项的所有来往函电，均须使用简体中文。

7.2除磋商采购文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、磋商响应文件构成

8.1磋商响应文件包括：

（一）	磋商响应函

（二）	供应商情况综合简介

（三）	服务分项报价表

（四）服务要求响应表

（五）	有关证明文件

（六）授权委托书

（七）	服务具体方案

（八）	已往业绩资料等

（九）	供应商认为应当提交的其他资料

（十）供应商声明

（包括但不仅限于磋商采购文件要求以及供应商认为需要提交的其他材料）

8.2磋商响应文件必须按照5.1节第二部分规定的内容进行编写，标明页码，胶装成册，活页式装订按无效标处理。

8.3供应商应按照磋商采购文件要求提供一式四份磋商响应文件（一份正本，三份副本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

8.4磋商响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议响应文件双面打印，手工书写的磋商响应文件将不被接受，但在磋商中形成的补充文件除外。

8.5供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.6供应商不得在未征得采购代理机构或采购人许可的情况下，擅自对磋商采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

8.7如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写磋商响应文件，分别装订，分别包装。

9、磋商报价

9.1磋商响应文件的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

9.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。

9.3货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。采购需求另有规定的从其规定。

9.4采购项目在实施过程中所涉及的施工、安装调试、辅材和培训等费用应包括在货物服务报价中。

9.5如本项目注明需要对采购的货物进行标后检测的，检测费用由成交供应商承担。

10、报价的货币

10.1供应商磋商报价须以人民币报价。

11、证明供应商合格的资格文件

11.1供应商在其磋商响应文件中，应包括证明其有资格参加采购活动、以及成交后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

11.2除非本项目明确要求不接受联合体形式响应外，两个或两个以上响应供应商可以组成一个联合体响应，联合体响应时，应满足以下要求：

（1）以联合体形式参加响应的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

（2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

（3）联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交响应保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12、货物及服务符合磋商采购文件的证明文件

12.1竞争性磋商采购文件技术参数及服务要求，供应商必须满足。且提交磋商采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合磋商采购文件规定的证明文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

12.2无论磋商采购文件是否有明确的要求，供应商所提供的货物服务，必须包括为完成本项目货物服务达到正常使用状态下所需的相应配件、附件、安装材料、工具、产品说明书或手册、培训等。

12.3如果供应商在磋商响应文件中附有外文资料，应当把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

12.4为便于磋商小组对所投产品或提供服务的认识，供应商应尽可能地附有所投产品或提供服务的彩色样本图、检测报告、产品操作手册（使用指南）等资料。

12.5磋商采购文件中采购需求如出现产品参考品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能参考品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

13、磋商响应保证金

13.1供应商必须在实际参与竞争性磋商前，提交“供应商须知前附表”中规定数额的磋商响应保证金。在磋商响应文件递交截止时，对于未能按本项目磋商公告规定账户、时间及金额提交磋商响应保证金的供应商，磋商小组在初审时作无效响应文件处理。

13.2磋商响应保证金必须采取下列任何一种形式：

（1）电汇；

（2）转账。

13.3为方便供应商，供应商在交纳磋商响应保证金后无需到宣城市宣州区公共资源交易中心开保证金收据，由中心财务直接向磋商小组提供保证金到账明细表以确认保证金到账情况，退还保证金时，供应商也无需向宣城市宣州区公共资源交易中心提供保证金退还收据。

13.4未成交供应商的磋商响应保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

13.5成交供应商的磋商响应保证金直接转为履约保证金，磋商采购文件另有规定的从其规定。

13.6下列任何情况发生时，供应商的磋商响应保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其磋商响应文件；

（2）供应商在磋商响应文件中弄虚作假并查实的；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据第22条规定签订合同；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

14、磋商有效期

14.1磋商有效期在“供应商须知前附表”序号4中有明确的规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构或采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长采购有效期的要求。延长磋商有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

14.3供应商可以书面形式拒绝采购代理机构或采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

15、磋商响应文件签署

15.1磋商响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“授权委托书”附在磋商响应文件中。

15.2磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其被授权代表签字或盖章。

（四）磋商响应文件的递交

16、磋商响应文件的递交

16.1供应商应将磋商响应文件的正本、副本封装好，封装应该严密、不易破损。

16.2如果所投项目分有多个包，则磋商响应文件必须以包为单位进行封装。

16.3磋商响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

16.4磋商响应文件应由供应商在响应文件递交截止时间前现场递交。

16.5磋商响应文件一经递交，即不可撤回。

17、迟交的磋商响应文件

17.1采购代理机和采购人将拒绝接收响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件。

（五）磋商与评审

18、磋商

18.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与磋商。

18.2竞争性磋商小组是由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

18.3磋商开始前，磋商小组将首先认真审查供应商提交的磋商响应文件，了解其与磋商采购文件要求是否有偏离，初审指标如下：

| 宣城市中心医院PACS系统迁移扩容项目初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应供应商： |  |  |  |  |
| 初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供合法有效的营业执照复印件或扫描件并加盖公章。 |
| 2 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 法人授权委托书 | 符合磋商文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 4 | 磋商响应文件规范性 | 符合磋商文件要求：封装符合要求；纸质响应文件数量符合磋商文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  | 胶装成册，活页式装订作无效响应文件处理 |
| 5 | 服务需求响应情况 | 响应磋商文件的实质性要求 |  | 实质性要求是指本磋商文件中用带 “★”“必须”等文字说明的商务和技术要求。 |
| 6 | 磋商响应报价 | 最终磋商响应报价满足本项目磋商要求，手写报价作无效响应文件处理 |  | 不满足则作为无效响应文件 |
| 7 | 资质要求 | 符合磋商文件要求 |  | 复印件或扫描件加盖公章 |
| 8 | 其他 | 磋商文件要求的其他证明材料 |  |  |
| 初审指标通过标准：磋商响应供应商必须通过上述全部指标。 注：以上要求的相关证明材料，响应供应商须提供清晰的复印件并加盖响应单位公章装订入响应文件内，同时磋商响应供应商应携带原件备查；明确要求提供原件的，须将原件装订入磋商响应文件内。 |  |  |  |  |

18.4如果供应商的磋商响应文件未通过初审，则为无效响应文件，不得参与后面的磋商及报价。

18.5评审中，磋商小组发现供应商的磋商响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合磋商采购文件规定等情况需要澄清时，磋商小组将以询标的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后判定为不符合磋商采购文件要求的磋商响应文件，磋商小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

18.6在掌握了供应商磋商响应文件的基本情况后，磋商小组将按递交磋商响应文件登记顺序，与通过初审的供应商分别进行磋商。

18.7磋商是背靠背进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

18.8磋商将采取N轮磋商、N＋1次报价的方式进行，通常会采用一轮磋商、二次报价的方式进行。但究竟采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.9磋商小组在第一轮磋商中，首先会要求供应商就磋商响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行磋商。在其后的磋商中，磋商小组将要求供应商就之前提出的技术和商务问题进行确认，然后报出自己能承受的价格。

18.10在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.11供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

18.12磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

19、确定成交供应商

第一阶段：磋商：

1、在掌握了供应商磋商响应书的基本情况后，磋商小组将按响应现场签到顺序，与通过初审供应商分别进行磋商。

2、供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通，磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

3、各供应商须对磋商响应文件中重要服务方案部分及提问进行陈述与答辩，磋商小组根据供应商的陈述与答辩内容进行打分。

第二阶段：综合评分

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。具体评分标准见下表。

统分原则：磋商响应供应商总得分=磋商响应供应商技术得分+磋商响应供应商商务得分+报价得分（所有得分四舍五入取小数点后二位）

评委会将所有评委对同一响应供应商总得分进行累加在取平均值作为该供应商的最终得分，再对所有供应商的最终得分进行排序。得分最高的供应商将作为拟授标的第一成交候选人，其次的为第二成交候选人，依此类推。如最终得分相等时，以价格从低到高排序。

具体评审标准见下表。

| 评分因素与权重分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分值 |  |
| 一、报价（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 二、技术分（70分） |  |  |
| 软件成熟度 | 5 | CMMI5认证的得5分，CMMI4认证的得3分，CMMI3认证的得1分,CMMI2(含)以下不得分。需提供CMMI认证证书复印件。 |
| 企业信誉 | 5 | 提供企业信用等级，认证为AAA的得5分，认证为AA+的得3分，认证为AA的得1分，其他不得分。 |
| 国家课题研究 | 5 | 承担国家863课题研究得5分，否则不得0分。提供相关材料复印件并且加盖公章。 |
| 信息技术服务运行维护 | 5 | 具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）三级及以上的,得5分 ,未提供不得分；（提供相关证书复印件并且加盖公章） |
| 质量体系 | 5 | 通过ISO27001信息安全管理认证的，得3分，未提供不得分；（提供相关证书复印件并且加盖公章） 通过ISO13485医疗器械管理体系认证的，得2分，未提供不得分；（提供相关证书复印件并且加盖公章） |
| 对投标产品整体性能质量的评价 | 5 | 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品的技术水平、先进性、稳定性、安全性等，由高到低排序进行评价，最高分为5分。 |
| 数据标准 | 5 | 支持系统集成国际标准证明，提供HL7中国理事会出具的理事会员单位证明材料（须提供复印件并加盖公章）的得5分，否则不得分。 |
|  | 5 | 提供中国医院协会出具的医院信息基本数据集标准制定单位证明复印件并加盖公章得5分，没有则不得分； |
| 设备集成经验 | 5 | 根据所采集床旁设备的品牌计算，要求提供医院出具的应用证明材料佐证。成功采集设备每种品牌计算得0.5分，最高得5分，没有不得分。 |
| 与其它厂商的对接能力 | 5 | 满足与我院HIS、EMR等系统无缝连接，满足得5分；要求有相关证明材料，无法佐证者得分0分。 |
| 售后支持 | 5 | 售后维护方案：有合理的售后维护方案，包括投标人针对本地化服务的措施。优于要求的得3分，基本满足得1分，不满足要求的得0分。 全国服务电话：提供400或800免费服务电话得2分，评委可以现场拨打验证；没有不得分。 |
| 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 5 | 一项技术指标负偏离酌情扣0.5分，扣完5分为止。 |
| 类似业绩情况 | 10 | 提供投标截止日前五年内的投标人在安徽省内（二甲及以上医院）的同类项目案例合同复印件及验收报告，每提供一份1分，最高得10分； |

注：以上评分标准中要求的相关证明材料，响应供应商需提供清晰的复印件或扫描件并加盖响应单位公章装订入磋商响应文件内，同时投标人应携带原件至开标现场提交，若无原件该项则不得分。

20、异常情况处理

20.1磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商采购文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（6）因重大变故，采购任务取消的。

20.2若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可以转为其他采购方式。

20.3重新组织磋商，采购代理机构将通过指定的网站进行公告。

21、二次采购

21.1项目废标后，采购代理机构可能发布二次公告，进行二次采购。

21.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次磋商响应文件。

21.3前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的磋商响应保证金。供应商参与二次采购前，须向本项目本次公告公布的磋商响应保证金账号重新交纳磋商响应保证金。

（六）授予合同

22、确定成交人及合同的签订

22.1采购人授权评审委员会将排名第一的成交候选人确定为成交人，宣城市公共资源交易中心将在网站上将发布成交结果公告。

22.2成交结果公告发布后，采购人及其委托的采购代理机构将向其发放成交通知书。成交人应在规定的时间内领取成交通知书。

22.3成交供应商在成交通知书发出后三十日内与采购人签订合同。磋商采购文件、成交供应商的磋商响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

22.4采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的10%。

22.5成交供应商人因不可抗力、自身原因、不按照磋商采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的候选人签订采购合同，以此类推或进行重新采购。

23、履约保证金

23.1成交供应商的磋商响应保证金将自动转为履约保证金，如磋商采购文件对履约保证金另有规定的，从其规定。

23.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

23.3合同履行完毕后，供应商凭该项目合同、验收报告以及采购人出具的要求退还履约保证金的函件来宣城市公共资源交易中心办理保证金无息退还手续。

（七）质疑与投诉

24、质疑

24.1供应商在得知成交结果后，如认为该结果使自己的权益受到损害的，应该在成交公告发布后法定时间内以书面的方式向采购代理机构或采购人提出质疑。

24.2参与项目的供应商对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包名（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函当面递交至采购代理机构或采购人。

24.3对于虚假、恶意质疑的供应商，被质疑人应当驳回，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购代理机构或采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向行业主管部门进行投诉。

三、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市中心医院提供并负责解释，联系方式见磋商公告）

一、项目概述：

1、宣城市中心医院重症监护临床信息系统采购项目，其采购内容及范围：详见“货物需求一览表及主要技术指标参数要求”。

## 二、项目需求清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重症监护临床信息系统 | 1套 |  |
|  | 70寸电视需要配备Network,HDMI2.0*2,USB*2,AV Input,Antenna,S/PDIF接口，运行内存大于等于1.5GB，CPU4核以上，操作界面VIDAA AI，音频解码最少支持DTS M6/Dolby MS12 | 1台 | 免费赠送并安装 |
|  | 瘦客户机（迷你主机），Intel赛扬G5905T/4G/128G SSD/集成以上 | 1台 | 免费赠送并安装 |
|  | 支架或推车 （赠送） | 10套 | 显示屏尺寸≤24″，承重范围≤15kg，高度可调，与恢复室环境匹配（安装复苏室电脑） |

# 重症监护临床信息系统技术要求

| 系统要求 | 功能项具体需求描述 |
| --- | --- |
| 临床护理工作站 | 床位管理 - 系统应支持整体展现在科患者分布情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。 - 系统可查看患者重要风险标识提醒。 - 系统应支持以卡片形式展现当前在科患者基本状况。 - 系统应支持用户自定义选择所管床位的功能。 - ★系统可对空床位进行预约锁定。 - 系统可对患者进行换床操作。 - 系统应有患者入科功能，并自动提取患者信息（基本信息、诊断、入科来源、身高、体重等）。 - 系统应在患者入科时，可进行设备绑定。 - 系统应在紧急情况下提供患者紧急入科。 - ★系统需提供患者入ICU标准审查功能。 - 系统应提供患者出科功能，并记录患者出科转归。 - ★系统需提供患者出ICU标准审查功能。 - 系统可回顾所有已出科患者在科病情及护理过程。 - 系统可对已出科患者取消出科，返回科室。 - 系统可整体查看所有在科患者设备使用情况。 - 系统可对设备进行参数配置操作。 |
|  | 患者信息 - 系统可自动提取患者入科列表，配合用户完成床位分配等入科操作。 - 紧急情况下，无法获取患者信息，系统需支持手动登记入科。后续再完善信息。 - ★系统可查看患者入科后流转情况。 - 系统需支持检验检查项目的集成交互，支持患者在科期间所有检验检查报告查询。 - 支持在科患者进行绑定解绑设备操作。可对设备进行参数配置操作。 - 需支持对绑定设备参数的自定义调整，如初始采集时间，频率；默认采集时间，频率等。 - 需提供设备绑定参数的提醒值范围的设置。 |
|  | 任务清单 - ★系统需支持自定义任务设置功能。 - ★系统需支持根据科室常规业务，自动生成相关任务清单。 - ★任务清单需支持日历表的形式展示，支持完成状况的查看。 - ★系统需根据任务清单内容以消息的形式予以实时的提醒。 |
|  | 病情总览 - 系统能够动态显示生命体征趋势，可选择单参数查看数据。 - 系统可显示24小时神志的变化情况。 - 系统能够自动显示患者在血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验等方面的动态变化数值，并提示患者最新病情情况。 - 系统能够提供24小时出入量的平衡变化及数据对比。 - 系统能够提供24小时出入量的总结及晶体、胶体、肠胃营养的总结 - 系统能够提供任意班次内出入量的平衡变化及总结。 - ★系统可提供患者已存在的管路或皮肤信息，在知识库的支撑下按照解剖学的要求标识在3D人体模型上并有提示信息。 - 系统应能够提供显示患者近期的重要评分。 |
|  | 体征监测 - 应能够自动采集监护仪患者体征信息，并显示趋势图。 - 应能够自定义数据采集密度间隔。 - 应能够修正数据。 - 应能够手工录入体征数据并自动在曲线图中显示。 - 提供患者日常体征或观察项目的记录，至少包含体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压，呼吸机参数、CRRT、泵入药物、瞳孔、神志、疼痛等各类项目。 - 支持报警值设置，对于异常体征，系统需给出报警提示信息，支持采集体征的修正。 |
|  | 出入量监测 - 应能自动获取来自医嘱的入量及引流管的出量，并自动计算。 - 支持手动记录患者出入量情况。 - 应能够提供24小时出入量的平衡变化及数据对比。 - 应能够提供24小时出入量的总结及晶体、胶体、肠胃营养的总结。 - 应能够提供图形化的出入量趋势图，任意时间段出入量的平衡变化及总结。 |
|  | 管路护理 - ★应提供规范全面的管路部位与名称，支持对应部位直接操作的方式进行管路相关信息的、操作的知识库体系。 - ★针对不同的业务需求，至少提供两种的患者导管一览方式，如人体图方式，列表方式等。 - ★管路记录和表达的内容要符合医院的要求，要对管路的名称、材料、规格、留置时间、留置深度、刻度、有效期、通畅度、色、质、量、味、用药、管路周围皮肤状态等信息，进行详细记录。 - ★管路的信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，管路位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。 - 系统应支持常规的导管更换，导管新增，导管拔除等日常操作。删除导管等特殊操作需权限设置。 - 应能够对管路的护理过程进行事件和参数的记录，提供导管质控数据的自动统计。 |
|  | 皮肤护理 - ★应提供规范全面的皮肤部位与名称，支持皮肤相关信息的操作。 - ★皮肤记录和表达的内容要符合医院的要求，要对皮肤的名称、位置、状态、分期、颜色、气味、面积、用药等信息，进行详细记录。 - ★皮肤的信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，皮肤位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。 - ★针对不同的业务需求，至少提供两种的患者皮肤状况一览方式，如人体图方式，列表方式等。 - ★系统能够提供符合皮肤的合理表达和知识库支撑。 - 能够记录皮肤的详细护理信息以及用药信息。 - 能够清晰标识压疮分期及护理信息。 - 需提供皮肤相关的质控统计数据。 |
|  | 护理记录 - 对所有系统已有采集类或操作类的数据，根据既定规则，支持自动生成护理记录。 - 观察内容和事件内容应提供模板支持，且可以自主维护。 - 支持历史护理记录的条件化查询。 - 系统需支持基础护理的结构化配置与录入。 |
|  | 医嘱管理 - 应能够与HIS系统对接自动获取医嘱，能够自动接收并分解时间点。 - 系统提供新医嘱提醒功能。 - 所有医嘱以动态可视图形化的方式进行显示，通过动态可视化的操作将所有医嘱执行融入一个界面内，以多种图标显示医嘱的各种执行状态如：待执行、开始、暂停、中止、完成、作废、流速/滴速调整等。清晰的显示所有的医嘱操作节点。 - 应能够根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类显示（泵入医嘱、静脉输液、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、治疗、检验、检查、手术等类别），便于随时查询需要执行的医嘱。 - 药物医嘱应能够依据不同执行状态，自动给出可供执行的操作内容。 - 应能够详细记录医嘱的执行情况（如：进程、状态、事件变化等）。 - 应能够处理非药物医嘱，满足医护不同的处理需要，防止护士遗漏。 - 系统应能协助护士对医嘱进行监控.并作出对应的提醒。如输血等特殊医嘱、预计完成时间提醒、过期未执行医嘱等进行提示。 - 对于可以同时执行的医嘱，系统需支持批量执行功能。 - 系统应支持未完成的医嘱进行交班。 - 应提供历史医嘱执行信息，查询其他班次的医嘱执行状况，并显示医嘱观察事件。 - 医嘱执行中的每一个过程，系统需支持自动生成语句并写入护理记录单。 - 支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能。 |
|  | 病历查询 - 应能够对患者在科诊疗的历史资料，按照时间顺序进行查阅及简单的统计。 |
|  | 评估评分 - 应提供重症医学相关的医学评分，至少包含TISS-28、皮肤、镇静、GCS、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估、CPIS、Waterlow评分、Barthel指数评估、VTE评估、ADL评估等。 - 应能够从HIS、LIS等系统中自动获取评分项目的相关数据。 - 应提供历史数据的查询和分析能力，并能够自动生成曲线图。 历史数据应能够进行按项目或独立数据进行对比分析。所提供的数据应能够进行追溯，查看源数据。 - 系统应支持医护对患者评估评分的交互。 |
|  | 护士交班 - 系统需提供患者交接班信息记录功能。 - 采用符合国际规范的交接班模式；自动获取患者当前班次基本情况及患者历史数据；自动化评估患者概况信息，并记录；提供护理人员记录患者建议护理措施等内容。 - 系统需支持科室级的交班功能，需包含科室情况及重点患者快速交接。 |
|  | ★抢救 - 系统可提供抢救快速记录功能 ，所有记录按照明确的分类和快速记录的模式，如护理、用药、处置、材料、体征等等。 - 系统可提供抢救过程的实时呼吸机实时记录和异常提醒。 - 系统可提供抢救口头医嘱，自动汇总并提供审核，生成口头医嘱单。 - 系统可提供一键开启抢救采集模式，采集频率可手动调整。 - 系统需保存所有患者抢救记录，以便后期的查询。 - 系统需提供抢救界面所有快捷记录项的预先配置。 |
|  | 体征提取 - 系统应提供自定义时间段患者体征数据提取功能。 |
|  | 特殊事项 - 系统应提供患者重要事项发布功能，供医护人员共享参考。 - 系统应提供特殊事件记录功能，并支持历史记录查看。 |
|  | 医护沟通 - 系统提供医护沟通留言模块，方便医生护士沟通交流。 |
| 临床辅诊工作站 | 床位管理 - 应支持整体展现在科患者分布情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。 - 系统可查看患者重要风险标识提醒。 - 支持以卡片形式展现当前在科患者基本状况。 - 系统支持用户自定义选择所管床位的功能。 - 支持检验检查结果查询：患者检验报告查询，单个或者多个检验指标趋势分析。 - 能够回顾所有已出科患者在科病情及护理过程。对已出科患者取消出科，返回科室。 |
|  | 患者总览 - 系统可按天或周动态展示生命体征变化趋势图，包括常规的呼吸，血压，脉搏，心率等 - 系统可按天或周展示各项呼吸机参数变化趋势，协助医生了解曲线内患者呼吸功能的变化。 - 系统可按天或周展现神志、瞳孔、神经评分等神经系统相关的观察数据。 - 系统可按天或周动态展示血糖的数值变化，并提供趋势图。 - 系统可按天或周自动汇集患者出入量平衡变化并展示趋势，提供班次内出入量平衡分析。 - 系统可查看患者的血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验、特殊事件的异常值和警示值。 - 系统显示患者主要评分，并标识评分的危机程度。 - 系统提供以图形化的方式展示患者各类导管插拔情况。 - 系统提供按天或周展现医嘱执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化的整体过程。 - 系统提供按天或周展现患者的诊疗事件。 - 系统提供按天或周展现患者特殊治疗，如CRRT、EMCO等。 - 系统提供医疗诊疗患者的相关医疗文书。 |
|  | 评估评分 - 应提供重症医学相关的医学评分，至少包含APACHE II、预计病死率、SOFA、Quick－SOFA、MODS、APCHE III、GCS、NSR、术后疼痛评分、RASS等。 - 应能够从HIS、LIS等系统中自动获取评分项目的相关数据。 - 应提供历史数据的查询和分析能力，并能够自动生成曲线图。历史数据应能够进行按项目或独立数据进行对比分析。 - 支持系统内不同平台模块的评分结果查询。 |
|  | 诊疗管理 - 系统需自动提取患者治疗过程中的重要事件，并并支持查询本次事件24小时内患者的生命体征、呼吸参数、出入量、医嘱以及检查检验的查看。 - 系统支持患者各项体征目标的设置及达标情况的查询。 |
|  | 医生交班 - 提供患者病情交接及交班人，接班人，交接时间的记录。 - 系统自动提取当前患者班次内基本信息，生命体征，特殊治疗等相关数据，形成各类图表形式展示。 |
|  | ★每日核查 - 每日核查提供每日医生工作核查功能，包括：“诊断修订、血流动力学和组织灌注、呼吸支持、血液净化治疗、营养、血糖控制、镇静镇痛、电解质酸碱平衡紊乱、DVT 预防、感染和抗菌药物应用、免疫功能的评价及调整、危重程度评估、康复锻炼、导管维护及监控、应激性溃疡的预防” |
|  | 病历查询 - 系统提供查看浏览患者所有在科期间护理文书。 - 系统提供医疗诊疗患者的相关医疗文书。 |
| 系统管理 | 统计中心 - 系统应提供科室日常所需统计功能。需包含患者周转数据，床位周转数据，设备使用统计，压疮，导管，评估评分等临床数据统计。 |
|  | 质控指标 - 系统支持2015年度公布的ICU15项质控指标的统计功能，具体如下： 1. ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 2. 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； 3. 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； 4. 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； 5. ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； 6. ICU深静脉血栓（DVT）预防率； 7. ICU患者预计病死率； 8. ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； 9. ICU非计划气管插管拔管率； 10. ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 11. 非计划转入ICU率； 12. 转出ICU后48h内重返率； 13. ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； 14. ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； 15. ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 |
|  | 信息集成 可以与医院现有信息系统HIS、LIS、PACS-RIS、EMR进行所有与本项目有关的需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的。 - HIS 系统集成: 进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互。 - LIS／PACS-RIS系统集成：进行检查（B/S架构）、检验信息的集成交互，包括检查、检验预约、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等。 EMR系统集成：与B/S架构的医生电子病历信息的交互，包括诊断信息、病程记录信息、出入院信息的集成和交互、PDA医嘱执行信息交互。 |
|  | 设备集成 - 系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。 - 系统具有数据采集、原始数据展示、数据导出功能。 - 支持不同品牌型号的设备同时采集。 - 采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；抢救状态下，采集的频率可达到60秒/次以上，同时可自动生成护理记录。 - 系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。 - 出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 - 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现 。 |
|  | 系统架构 - 系统架构需要B/S架构，易于扩展床位、易于系统实施和维护。 |
|  | 报警设置 - 系统需配置消息中心，根据系统内容推送各类提示消息。如体征报警值的消息提示，医嘱信息提示，工作任务信息提示等。 |
|  | ★系统帮助 - 系统需内嵌操作指南，协助用户在使用系统的过程中进行自助查询。 |
|  | 快捷功能 - 系统支持临床常用模块一键开启功能，便捷临床日常工作。 |
| 其他功能 | - 免费增加护理文书与评分文书 - 设备可接入重症系统内的，均免费接入（如输液泵，血气分析仪等） - 设备老旧或更坏，免费接入系统 - 新增新设备，免费接入系统 |
| 平台接口 | - 按照卫宁平台标准接口对接： - 1、SS0单点登录接口 - 2、CDSS知识库接口 - 3、HDW数据平台接口 - 4、360调阅接口 - 5、主数据标准接口 - 6、重症对接ESB接口 |
| 建设标准 | # 系统满足并实现按照三级医院评审标准（2020版）统计重症方面的业务指标。 # 满足并实现三级医院绩效指标考核统计 # 满足并实现互联互通四甲标准建设 # 满足并实现电子病历四级和五级评审要求 # 能与集成平台进行对接的，全部与平台对接。 6、以上对接牵涉到重症系统的费用全部由中标方承担。 |

三、供货期：合同签订后30天内。

四、运输、安装、调试要求：由成交人负责承担，其费用含在投标报价中。

五、培训要求：投标人应当为采购单位进行培训，其费用含在投标报价中。

六、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标报价中，由成交人负责。

七、交货地点：须按采购单位指定的交货地点交货、安装调试。

八、交货及提供服务时间要求：合同签订后30个工作日内交货、安装、调试并交付使用。

九、售后服务：

1、保修期：提供不低于一年的质保服务。其他要求详见采购需求“货物需求一览表及主要技术指标参数要求”。

第二章  磋商响应文件

正（副）本

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

年   月   日

磋商响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商响应函 |  |
| 二 | 供应商人情况综合简介 |  |
| 三 | 分项报价表 |  |
| 四 | 服务要求响应表 |  |
| 五 | 有关证明文件 |  |
| 六 | 授权委托书 |  |
| 七 | 服务具体方案 |  |
| 八 | 已往业绩资料等 |  |
| 九 | 供应商认为应当提交的其他资料 |  |
| 十 | 供应商声明 |  |

## 一、磋商响应函格式

致：

1、根据贵方       号采购公告，我方决定参加贵方组织的    项目的采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商采购文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及服务, 投标报价为人民币（大写）        ，（小写）￥           。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按磋商采购文件要求提供相关货物及服务。

4、一旦我方成为成交供应商，将按要求提交相关证明材料。并且同意按磋商采购文件要求交纳履约保证金。

5、我方同意按照磋商采购文件的要求，向公告要求递交磋商响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该磋商响应保证金的权力。

6、我方为本项目提交的磋商响应文件一式四份，其中正本一份、副本三份。

7、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：

（公    章）

被授权代表姓名（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

### 二．供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

### 三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 标准 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … | 合计 |  |  |  |  |

注：本表响应总报价须与响应函中金额一致。

供应商公章：

## 四、服务要求响应表

| 按磋商文件规定填写 |  |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 |  | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |  |
| 3 | 履约保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：

1、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明磋商响应文件中对应的页码范围。

### 五．有关证明文件

1、详见磋商响应供应商须知前附表第12项：资格审查方式

2、磋商响应供应商认为有必要提交的其他证明材料

### 六．授权委托书

致：

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表/负责人姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就（某某）号“（某某） ”项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

手    机：

供应商名称：

（公章）

日      期：

（提供响应供应商法定代表人/负责人、被授权代表人身份证复印件）

七．服务具体方案

（包括人员配备、设备投入等内容）

(供应商可自行制作格式)

### 八．已往业绩资料等

（供应商可自行制作格式）

九．供应商认为应当提交的其他资料

（供应商可自行制作格式）

### 十．供应商声明

致：（采购人）

我单位现作如下声明：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）满足本项目磋商文件规定的响应供应商资格要求，并对所声明承担相应法律责任；

供应商公章：

日     期：  年  月  日