四、采购需求

（以下采购需求由采购人：宣城市林业局提供并负责解释）
前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、投标供应商应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

3、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

4、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

5、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

6 、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同投标人参加同一包别下投标的，以一家投标人计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同投标人参加同一包别投标的，以一家投标人计算有效供应商数量 ；

7、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审；

8、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

（一）项目概况：
项目名称：宣城市森林防火信息化系统项目
项目预算：6240000元
（二）项目介绍：
1.建设目标
基于安徽省森林防火信息化系统建设宣城市森林防火信息化应用模块、新建前端视频监控系统含设备60套、视频接入汇聚及存储节点、线路租赁、挂载综合服务、后端监控中心设备、防火指挥终端等。利用安徽省森林防火信息化系统功能模块，结合本地化业务和需求建设宣城本地化应用和业务需求功能模块，完善森林防火监测预警功能、森林防火视频融合功能、卫星遥感预警监测功能、火情火势分析功能、火情预警分析系统、火情预警推送功能（含火情下发、火情上报、火情签收、火情处置、火灾档案、护林员管理等）、森林防火指挥调度功能、无人机巡查功能、三维全景可视化功能等。
2.点位设备运行需求表

	序号
	区县
	数量
	乡镇
	保护区、林地
	监控站点名称
	经度
	纬度
	要求高度（m）

	1
	宣州区
	9
	狸桥镇
	高立洪林场
	宣城白马村监控点
	118.877396
	31.203098
	不低于35m

	2
	
	
	寒亭镇
	珩琅山
	宣城福定村监控点
	118.528298
	30.952342
	不低于35m

	3
	
	
	水东镇
	
	宣城东吴村监控点
	119.015569
	30.825982
	不低于35m

	4
	
	
	水东镇
	青隐山林场
	宣城祁梅监控点
	118.977196
	30.837099
	不低于35m

	5
	
	
	黄渡乡
	杨林林场
	宣城黄渡东站监控点
	118.876801
	30.767500
	不低于35m

	6
	
	
	洪林镇
	麻姑山林场
	宣城棋盘监控点
	118.962681
	31.014724
	不低于35m

	7
	
	
	周王镇
	
	宣城梅龙监控点
	118.678561
	30.710696
	不低于35m

	8
	
	
	溪口镇
	
	宣城华阳监控点
	118.728996
	30.639535
	不低于35m

	9
	
	
	溪口镇
	
	宣城溪口监控点
	118.713132
	30.675725
	不低于35m

	10
	郎溪
	3
	凌笪乡
	伍牙山林场
	郎溪下吴村监控点
	119.347397
	31.271198
	不低于35m

	11
	
	
	建平镇
	龙须湖省级风景名胜区
	郎溪大桥郎溪郝家村监控点
	119.231499
	31.145498
	不低于35m

	12
	
	
	姚村乡
	观天下景区
	郎溪潘村监控点
	119.089301
	30.906495
	不低于35m

	13
	广德
	10
	邱村镇
	
	广德伏卡监控点
	119.457821
	31.143588
	不低于35m

	14
	
	
	柏垫镇
	五龙山林场
	广德杨冲范村一队监控点
	119.260166
	30.861501
	不低于35m

	15
	
	
	誓节镇
	
	广德茂林监控点
	119.197296
	30.868599
	不低于35m

	16
	
	
	誓节镇
	
	广德东冲监控点
	119.271021
	30.892271
	不低于35m

	17
	
	
	杨滩镇
	泰山省级自然保护区
	广德梧溪监控点
	119.179811
	30.665302
	不低于35m

	18
	
	
	四合乡
	
	广德太平村监控点
	119.235588
	30.638036
	不低于35m

	19
	
	
	新杭镇
	太极洞国家级风景名胜区
	广德新杭永兴监控点
	119.562798
	31.115299
	不低于35m

	20
	
	
	卢村乡
	广德笄山省级森林公园
	广德大王村监控点
	119.392886
	30.804678
	不低于35m

	21
	
	
	东亭乡
	阳岱山省级森林公园
	广德大岭监控点
	119.500169
	30.780645
	不低于35m

	22
	
	
	柏垫镇
	茅田山省级森林公园
	广德茅田监控点
	119.312653
	30.727795
	不低于35m

	23
	宁国
	10
	胡乐镇
	胡乐林场
	宁国小岭塘监控点
	118.785576
	30.366968
	不低于35m

	24
	
	
	胡乐镇
	
	宁国梅树下监控点
	118.730048
	30.350321
	不低于35m

	25
	
	
	方塘乡
	板桥自然保护区
	宁国大黄山监控点
	118.659981
	30.506406
	不低于35m

	26
	
	
	方塘乡
	
	宁国石岭监控点
	118.666994
	30.480984
	不低于35m

	27
	
	
	青龙乡
	青龙湾
	宁国惠云禅寺监控点
	118.856264
	30.555138
	不低于35m

	28
	
	
	竹峰街道
	
	瓦窑铺监控点
	118.880957
	30.532679
	不低于35m

	29
	
	
	云梯畲族乡
	千秋畲族文化园
	宁国市云梯畲族乡千秋村监控点
	119.269290
	30.362526
	不低于35m

	30
	
	
	西津街道
	恩龙世界木屋村
	恩龙山庄基地监控点
	118.924291
	30.661097
	不低于35m

	31
	
	
	中溪镇
	夏霖九天银瀑风景区
	宁国阴山监控点
	119.234497
	30.497901
	不低于35m

	32
	
	
	宁墩镇
	华东大裂谷
	宁国大吉坞监控点
	119.098495
	30.449898
	不低于35m

	33
	泾县
	10
	榔桥镇
	
	泾县白华监控点
	118.454422
	30.523494
	不低于35m

	34
	
	
	泾川镇
	
	泾县古坝监控点
	118.513021
	30.643251
	不低于35m

	35
	
	
	汀溪乡
	
	泾县大南坑监控点
	118.614931
	30.585174
	不低于35m

	36
	
	
	汀溪乡
	
	泾县高山监控点
	118.635501
	30.624351
	不低于35m

	37
	
	
	泾川镇
	水西国家森林公园
	泾县皖南电机厂监控点
	118.395897
	30.702799
	不低于35m

	38
	
	
	云岭镇
	
	泾县靠山边际网监控点
	118.265594
	30.636001
	不低于35m

	39
	
	
	黄村镇
	景星林场
	泾县九峰监控点
	118.314354
	30.549008
	不低于35m

	40
	
	
	丁家桥镇
	
	泾县小岭监控点
	118.298393
	30.686399
	不低于35m

	41
	
	
	桃花潭镇
	査济景区
	泾县查济监控点
	118.035845
	30.516299
	不低于35m

	42
	
	
	蔡村镇
	月亮湾景区
	泾县月亮湾村监控点
	118.570327
	30.667999
	不低于35m

	43
	绩溪
	8
	伏岭镇
	
	绩溪逍遥监控点
	118.814388
	30.158427
	不低于35m

	44
	
	
	金沙镇
	
	绩溪兵坑监控点
	118.734876
	30.218175
	不低于35m

	45
	
	
	荆州乡
	
	绩溪县荆州监控点
	118.872569
	30.202735
	不低于35m

	46
	
	
	杨溪镇
	
	绩溪丛山关监控点
	118.668480
	30.196259
	不低于35m

	47
	
	
	家朋乡
	
	绩溪县家朋监控点
	118.803703
	30.227563
	不低于35m

	48
	
	
	临溪镇
	
	绩溪县周坑监控点
	118.582375
	30.001535
	不低于35m

	49
	
	
	伏岭镇
	
	绩溪际下监控点
	118.712299
	30.142400
	不低于35m

	50
	
	
	长安镇
	
	绩溪县高山监控点
	118.511630
	30.134253
	不低于35m

	51
	旌德
	10
	三溪镇
	
	旌德同乐监控点
	118.389356
	30.353607
	不低于35m

	52
	
	
	俞村镇
	
	旌德赵川监控点
	118.614868
	30.319552
	不低于35m

	53
	
	
	旌阳镇
	
	旌德凫山监控点
	118.572261
	30.366819
	不低于35m

	54
	
	
	庙首镇
	庙首林场
	旌德庙首监控点
	118.402001
	30.275799
	不低于35m

	55
	
	
	白地镇
	
	绩溪寺后监控点
	118.403694
	30.187414
	不低于35m

	56
	
	
	版书镇
	
	旌德模范二站监控点
	118.451096
	30.233001
	不低于35m

	57
	
	
	三溪镇
	
	旌德黄山电机厂监控点
	118.392093
	30.329005
	不低于35m

	58
	
	
	孙村镇
	马家溪国家森林公园
	旌德碧云监控点
	118.435993
	30.271132
	不低于35m

	59
	
	
	云乐镇
	
	旌德大岭脚监控点
	118.599937
	30.427376
	不低于35m

	60
	
	
	版书镇
	
	旌德隐龙监控点
	118.537649
	30.238915
	不低于35m


注：最终点位位置以招标人需求为准。
3.线路租赁
本次建设的60台3KM双光谱中载云台设备，全部采用不低于20M专线进行链路传输，统一汇聚到本期项目租赁的托管机房，同时互联网出口增加不低于200M带宽的互联网专线。
4.防火终端建设及后端监控中心设备
购置1台搭载高性能处理器的监控终端，作为宣城市林业局森林防火值班室值班操作载体，作为日常值守和扑火作战指挥操作设备。另购置7台移动电脑终端作为各县市区防火值班操作设备，用于日常值守和灾情巡检。采购1台4G移动球机，不低于200W像素，焦距为4.5—135mm，光学不低于30倍、数字不低于16倍并自带显示屏作为移动防火终端设备。
5.采购需求一览表及主要指标参数要求（标注▲为本项目核心产品）
本项目核心产品（主要标的信息）：热成像双光谱中载云台摄像机
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、前端监控监测点位及配套建设服务

	1
	▲热成像双光谱中载云台摄像机
	参数不低于：
1.热成像分辨率≥384*288；
2.热成焦距（镜头）≥75mm；
3.火源探测距离（以2m×2m的火源为准）≥3000m；
4.可见光最大焦距≥300mm；
5.可见光传感器像面尺寸≥1/1.8，有效像素≥400万；
6.支持水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°~40°；
7.电源：DC24V/36V/48V；
8.支持光学透雾、电子防抖、雨刷功能、防雷、防热浪、强光抑制等；
9.防护等级：≥IP66；
10.相机具备目标对准功能：扫描巡航状态，有火点报警时，云台自动把火点居中到屏幕中心，报警解除后，自动回到报警前位置继续巡航，直至巡航结束；

11.支持报警火点的相机PTZ记录及火点的一键回归；
12.支持与平台配合实现任意点位的烟火二次识别

13.支持与平台配合实现烟火目标的经纬度定位，3公里范围内误差不大于150米；
	30
	台
	

	2
	3KM热成像云台
	参数不低于：
1、热成像分辨率≥384×288；焦距：≥75mm；
2、可见光分辨率：2688x1520，400万实时高清；最大焦距≥336mm；光学变倍不低于56倍；
3、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥4500m；
人员最远报警距离（以1.8m×0.5m为准）≥525m
●4、可对当前设备安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●5、可对设备内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●6、具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
7、水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°
8、防护等级：≥IP66，防雷、防浪涌。
9、支持透雾、强光抑制、电子防抖；
●10、可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
●11、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●12、当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预先设定的角度；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

13、支持定时抓拍或报警联动抓拍图片功能，抓图时间和数量可设，支持子码流抓图。

14、支持行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵等智能行为的分析。
15、支持雨刷功能，可自动或者手动调节；
16、执成像与可见光可做到相互确认报警；
17、提供获取PTZ信息接口；提供通过PTZ值控制设备转动至指定方位；
	30
	台
	　

	3
	安装支架
	云台摄像机定制安装支架，钢制、热镀锌防腐处理
	60
	套
	　

	4
	4G移动球机
	1、不低于1080P，图像清晰细腻，彩色：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)；光圈：F1.6-F4.4；焦距：4.5-135mm；

2、变倍：光学不低于30倍+数字不低于16倍；

3、自带状态显示屏；

4、录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间不低于10小时，关机充电时间：＜4小时；

5、支持双MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT；

●6、可以通过无线网络或有线网络连接客户端，并应能响应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

7、底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装；

●8、支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●9、具有电子防抖功能，能通过浏览器设置电子防抖功能开启/关闭（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●10、内置拾音器，具备降噪功能；内置麦克风（投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●11、可接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲（投标时提供具有CMA或CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

12、双TF卡，可定制TF卡加密，接入加密网关；

13、含三脚架；

14、其他：支持自动聚焦、背光补偿、强光抑制、电子防抖、3D降噪、镜像、白平衡、透雾；
	1
	台
	　

	5
	电表
	单相电度表，额定电压220V，额定功率50Hz
	60
	项
	　

	6
	防雷器
	网络、电源二合一防雷器
	60
	项
	　

	7
	电源线
	电源线防水型2x2.5mm²
	60
	项
	　

	8
	网线
	室外型超V类网络线缆
	60
	项
	　

	9
	逆变器
	额定输出功率1KVA
	60
	套
	　

	10
	视频监控警示宣传牌
	尺寸：根据建设单位实际需求定制，印有“您已进入森林防火视频监控区域，进入林区，严禁用火”标识，采用铝材材质，含安装件。
	120
	套
	　

	11
	设备保护箱
	室外防水型设备保护箱
	60
	项
	　

	二、平台建设及对接服务

	（一）
	定制开发部分
	　

	1
	视频汇聚中台
	支撑高点视频监控点位接入，并支持无人机视频接入，具备流媒体转发能力
	1
	套
	　

	2
	火点定位
	通过火情告警数据视频监控的方位角等数据，结合DEM地形数据进行模型计算火点经纬度，要求火点定位精准，误差在150米以内
	1
	套
	　

	3
	火情告警二次识别
	对于前端设备识别的告警，通过后端烟火识别算法，将火情误报率控制在5%以内
	1
	套
	　

	4
	气象接口开发
	对接气象部门提供的数据接口进行开发，定期获取气象数据与区域绑定，提供火险预警和林火蔓延分析的基础数据。
	1
	套
	　

	5
	视频与GIS联动应用
	实现可在地图上通过可视化的方式显示视频实时的方位，当转动云台时，地图上方位标志会跟随视频画面移动。
	1
	套
	

	6
	网格化数据管理和图层展示
	将森林防火网格化落地上图，支持多级网格化图层展示，包括网格名称、网格等级、网格微缩图和操作；同时支持各级的网格新增、修改、网格图层上传，图层分析、负责人绑定和删除。
	1
	套
	

	7
	一键转到火点
	对于直接SDK方式接入平台的设备产生的火情告警，通过PTZ值发送的方式，调用视频监控设备，将方向调整至发现火情时的方位，实现一键返回火点监测位置。
	1
	套
	

	8
	HTML5链接
	对于平台产生的森林火情告警，可以通过生成HTML5链接，可跳转至指定页面显示火情详情，包括火情的抓图、火点位置经纬度等。
	1
	套
	

	（二）
	数据治理和部署调测
	　

	9
	前端点位打点校准
	前端高点打点校准，提高火点定位准确度
	115
	项
	　

	10
	市级一体化平台对接服务
	视频数据对接市级一体化平台
	1
	项
	　

	11
	林场视频接入服务
	林场视频监控设备接入（100路）
	1
	项
	　

	12
	存量点位接入服务
	存量高点视频数据接入，告警对接，日常管理
	55
	点
	　

	13
	软件部署调测
	包含（设备接入、接口调试、系统部署、软硬件联调。）
	1
	项
	　

	三、监控中心及后端硬件建设服务

	1
	值班室监控台式电脑
	1、采用不低于8核的处理器，主频不低于2.3GHz，功耗不高于25W；
2、内存：不低于16G；
3、硬盘：不低于512G固态+1T；
4、显卡：采用不低于2G独立显卡；
5、预装操作系统；
6、不低于23.8寸显示器。
	1
	台
	　

	2
	笔记本电脑
	1、采用不低于8核的处理器，主频不低于2.2GHz，功耗不高于10W；
2、内存：不低于8G；
3、硬盘：固态硬盘不低于256G；
4、预装操作系统。
	7
	台
	　

	3
	核心交换机
	1、固化10/100/1000M自适应电口≥24，固化1G/10GSFP+光接口≥8个，扩展槽数≥2个
2、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余
●3、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
●4、要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K。（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
5、交换容量≥7.92Tbps，包转发率≥600Mpps；
6、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W；
7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
8、支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6
9、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网全屏截图及链接。
	1
	台
	　

	4
	企业级网关
	固化6个千兆电口，1个千兆光口，2个USB口，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALLAP。推荐带机量350台终端，推荐带宽400M。
	1
	台
	　

	5
	服务器搬迁
	存量服务器设备拆迁，设备上架安装、布线、网络接入、接电调试，含服务器、存储、防火墙等。
	1
	项
	　

	6
	物理机房托管
	不低于27U设备标准机房托管服务
	1
	项
	3年服务期

	7
	流媒体转发服务器
	1、满足本次新建60套热成像云台摄像机流媒体接入能力；
2、满足已建成的55路森林防火视频监控设备流媒体接入能力；
3、满足本次视频流媒体调阅及转发能力
	1
	项
	　

	8
	视频汇聚服务器
	利旧现有林业局机房服务器
	1
	台
	　

	9
	接入服务器
	利旧现有林业局机房服务器
	1
	台
	　

	10
	网络防火墙
	1、软硬一体化 1U 机架式设备，具备>4 个千兆电口，≥8个千兆光口，扩展插槽数量>1 个扩展插槽，双电源；
2、 整机吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥11万，最大并发连接数≥600万；
3、支持VTEP模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定。
4、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施。
5、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、防间谍软件、内容过滤、URL过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控、联动终端管控等安全防护功能。
6、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。
7、支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。
	1
	项
	本次新增1台，利旧1台

	11
	杀毒软件
	1、具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测，本次配置20个PC授权和10个服务器授权；
●2、支持扫描过程中动态切换扫描速度，支持多核极速、多核高速、单核节能三种工作模式；（提供产品功能截图证明）
3、具有持续采集浏览器HTTP/HTTPS访问记录的机制，支持包括：IE、Chrome、Edge、Maxthon、FireFox、QQ、UC、2345等常见浏览器；
4、具备外设管控能力，支持对终端各种外设（USB存储、光驱、USB外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB接口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，支持添加外设和端口黑白名单例外；
●5、具备数据防泄密能力，支持文本、印章、二维码、点阵等多种屏幕水印；（提供产品功能截图证明）；
●6、支持导入多种授权，支持异构产品的集中管理；（提供产品功能截图证明）
7、支持添加第三方威胁情报中心进行联动；
8、管理平台支持以组织架构的方式管理全网终端，能够显示终端基本信息（包括终端名称、IP、MAC、健康状态等）；终端资产支持显示终端详情包括性能、硬件、软件、进程、网络、漏洞等；包括策略分发、卸载、关机、重启、消息分发、隔离、取消隔离、误杀恢复等；
9、管理平台支持集中展示全网存在病毒威胁、安全事件、暴力破解、弱口令的终端；
10、管理平台支持终端安全策略的整体管控配置，包括：基本策略、病毒查杀、实时防护、信任名单、信息采集、异常告警、漏洞修复、桌面管控、高级防御、安全评分安全策略。
	1
	项
	　

	12
	中心存储
	1、盘位不低于48盘位；
2、不少于1个64位六核处理器，≥ 4GB内存，可扩展至128GB；
3、具备不少于2个RJ45网络接口，1个RS232接口、3个USB 接口；
4、支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60；
5、满配 48 块企业级 8T 硬盘；并针对原有存储服务器增加 24 块 3.5英寸8TB企业级硬盘；
6、可支持2048Mbps视频码流存储、2600Mbps视频码流转发；
●7、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意16块硬盘发生故障，业务不中断。（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
●8、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●9、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）

●10、支持≥5个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其他业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。（投标时提供具有CMA或 CAL或CNAS 认证章的第三方权威机构检验报告证明）
	1
	台
	利旧现1台中心存储设备，本次新增1台中心存储设备

	四、3年运维保障及信息安全服务

	1
	3年设备挂载综合服务费
	含挂载、电力引入、3年电费、提供7*24小时应急发电服务、蓄电池保障服务等
	60
	套
	

	2
	前端设备数据专线
	不低于20M数据专线，3年服务
	60
	条
	　

	3
	监控中心互联网专线
	不低于200M互联网专线，运营商提供，3年服务
	1
	条
	　

	4
	安装施工费
	设备安装调试、线路敷设、系统集成
	60
	项
	　

	5
	运维服务费
	前端高点点位日常巡检、维修服务，服务期3年
	60
	项
	　

	6
	存量整改球机拆装
	存量整改监控设备拆机及安装、线路敷设、设备调试
	2
	项
	　


本项目的所有软、硬件（如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件）需配齐以构成一套完整实用系统。
★重要要求：本项目中的60套前端视频监控系统点位，每个点位监控需覆盖周边3公里范围，为保证监控效果，监控摄像机需安装在35米及以上（地面高度）。投标人须提供摄像机高点资源挂载监控能力的相关证明文件（投标人须提供以下三种证明材料中的一种）：

①如自有资源：投标文件中须提供高点监控资源切实有效的证明材料（产权证明须反映高点监控资源的点位经纬度信息与本项目相符合）扫描件。

②如为租赁资源：须提供高点监控资源产权所有人给予投标人使用承诺函或双方租赁合同。（使用承诺函或租赁合同须反映高点资源的点位经纬度信息与本项目相符合，使用用途与本项目相符合）。

③如为自建资源：投标人承诺自建高点监控资源，须满足国家相关技术要求（壁厚、电阻等）。并提供高点监控资源详细建设方案：建设方案中须包含60处点位详尽勘察报告（与采购需求中点位经纬度相符）、土地规划方案、杆塔设计方案、电力网络保障方案、安全生产措施等：

（三）申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、授权委托书（按格式提供）；

2、投标人须提供摄像机高点资源挂载监控能力的相关证明文件（投标人须提供以下三种证明材料中的一种）：

①如自有资源：投标文件中须提供高点监控资源切实有效的证明材料（产权证明须反映高点监控资源的点位经纬度信息与本项目相符合）原件扫描件。

②如为租赁资源：须提供高点监控资源产权所有人给予投标人使用承诺函或双方租赁合同。（使用承诺函或租赁合同须反映高点资源的点位经纬度信息与本项目相符合，使用用途与本项目相符合）。

③如自建资源：投标人承诺自建高点监控资源，须满足国家相关技术要求（壁厚、电阻等）。并提供高点监控资源详细建设方案：建设方案中须包含60处点位详尽勘察报告（与采购需求中点位经纬度相符）、土地规划方案、杆塔设计方案、电力网络保障方案、安全生产措施等。（扫描件加盖投标人公章）；

3、采购需求要求的其他资料（扫描件加盖投标人公章）。

（五）合同主要条款：
1、付款方式：合同签订后，甲方自收到发票后5个工作日内向乙方支付合同价款的 40%；乙方完成设备供货安装并经甲方验收合格后，甲方自收到发票后7个工作日内支付合同价款的30%，乙方完成软件平台开发部署、调试、培训工作并经甲方终验合格后，甲方自收到发票后7个工作日内支付合同价款的30%。
2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人缴纳履约保证金，金额为合同金额的2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金。如因采购人原因延期返还履约保证金，除归还本金外，自逾期之日起按照银行同类贷款利率向中标人支付利息。
3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城市仲裁委员会仲裁。

（六）生产、运输、安装、调试：由成交供应商负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

（七）交货期：签订合同后90个工作日内完成供货安装。
（八）交货地点：采购人指定地点。
（九）培训：中标方负责使用方技术人员的技术培训，包括产品的原理和技术性能、操作使用和日常维护、常用调试校准、一般排除故障等各个方面。
（十）验收：依据双方签订合同中的技术附件及软件功能要求条款和共同确认的验收标准进行验收（投标文件中的技术应答同为验收依据）。验收中发现设备及软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须修改相应内容，以满足采购人需求。
（十一）维修响应：免费维护期3年，从项目验收合格之日起计。
（十二）其他要求：
1.维修响应：中标人在服务期内接到用户电话后，在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。服务期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

2.涉及程序使用方面：中标人需提供安装调试、培训和售后技术支持服务，达到上岗水平。

3.质量要求

（1）提供的服务必须满足现行国家标准、行业标准及招标人相关规范、标准及验收要求，

（2）如有设备，提供的设备必须是全新，且符合现行国家标准、行业标准及招标人相关规范、标准及验收要求，达到合格标准。

4.培训要求：

（1）培训目标要求

培训的目标是使每个参加培训的人员明白整个工程的构成和原理，熟悉工程的功能，能够熟练地操作并能排除常见故障。

（2）培训内容要求

培训包括以下内容：

1）构建组成及功能特点；

2）一般知识或专门技术；

3）工程运行过程中的维护；

4）疑难问题解答。

5）设备及软件系统操作、管理与维护；

6）必要的软件、设施、工具、应用等。

（3）培训材料和文件要求

1）使用说明书；

2）方案设计；

3）操作手册。

5.售后服务

（1）售后服务故障响应时间要求

365天7×24小时热线即时响应；

电话或书面通知后1小时内到现场；

一般性故障在6小时内解决；

复杂性问题在12小时内解决；

如果24小时内无法修复系统问题或设备故障，免费提供相同规格型号的不低于原设备性能要求的替代品使用或者冗余服务。

（2）售后服务人员要求

提供至少1—20人专职为本项目维护。
（十三）本项目所属行业为工业。

